ტექნიკური დავალება

ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში, დაფქვის საამქროში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

შპს „არ  ემ ჯი აურამაინი“-ს მიერ აშენებულია მადნის დაფქვის საამქრო ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში. ამ ეტაპზე კომპანიას ესაჭიროება ობეიქტზე სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი.

სამუშაოების მოცულობა:

- კომპანიას გააჩნია  სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის პროექტი, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს სისტემების მონტაჟი;

- კომპანიას გააჩნია საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ზედამხედველობის სამსახურის რეკომენდაციები სახანძრო სისტემების მოწყობასთან დაკავშირებით;

- შემსრულებელმა სისტემების მოწყობისას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს ზედამხედველობის სამსახურის რეკომენდაციებს, რომელთა დასაკმაყოფილებლად დასაშვებია არსებული პროექტის კორექტირება;

- შემსურლებელმა წინადადება უნდა წარმოადგინოს დასამონტაჟებელი სისტემის თითოეული კომპონენტის ფასის მითითებით;

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს საპროექტო დოკუმენტაცია;

დანართები:

- ობიექტის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის პროექტი;

- ზედამხედველობის სამსახურის რეკომენდაციები სისტემების მოწყობასთან დაკავშირებით.