## სათადარიგო ნაწილები
# | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა
1 | ღვედი/გენერატორის/BELT/PERKINS 15/22 KVA/722301 | ცალი | 10
2 | რადიატორი/გენერატორის/EMSA 22 KVA/YSD490 | ცალი | 5
3 | ინჟექტორი/გენერატორის/RID-30 KVA/0428 7047 | ცალი | 8
4 | სენსორი/ზეთის/გენერატორის/PERKINS 22 KVA/185246190 | ცალი | 10
5 | საწვავის პომპა/გენერატორის/RID 15 KVA/MM20054301 | ცალი | 2
6 | საწვავის პომპა/ელექტრო/PERKINS 40-45 KVA/ULPK0040 | ცალი | 5
7 | მილი/რეზინის/საწვავის/10მმ/საწვავის | მეტრი | 50
8 | მილი/გენერატორის/PERKINS 20 KVA/U31607080 | ცალი | 10
9 | მილი/გენერატორის/RID 20 KVA/31N47-00100 | ცალი | 20
10 | დინამო/PERKINS/CV70291 | ცალი | 5
11 | რადიატორი/გენერატორის/CUKUROVA 15 KVA/129420-44500 | ცალი | 10
12 | სპირალი/დიზელის საწვავის გამათბობელი/glow plug/185366190 | ცალი | 40
13 | რადიატორი/გენერატორის/RID 15 KVA/31A47-05021 | ცალი | 10
14 | რადიატორი/გენერატორის/PERKINS 15-20 KVA/U45506580 | ცალი | 10
15 | მილი/რეზინის/16მმ/მაღალი ტემპერატურის | მეტრი | 20
16 | როტორი/გენერატორის/RID 15 KVA | ცალი | 4
17 | ხუფი/რადიატორის/გენერატორის/PERKINS 15-20 KVA/24850072 | ცალი | 20
18 | წყლის გამაცხელებელი/ტენი/გენერატორისთვის/500W | ცალი | 15
19 | გამანაწილებელი საწვავის/გენერატორის/YANMAR 20 KVA/729209-51300 | ცალი | 2
20 | წყლის პომპა/გენერატორის/EMSA 20 KVA/YSD490Q | ცალი | 5
21 | წყლის გამაცხელებელი/ტენი/გენერატორისთვის/1000W | ცალი | 10
22 | შუასადები/გენერატორის/PERKINS 65 KVA/U5LB0382 | ცალი | 3
23 | შუასადები/გენერატორის/PERKINS 50 KVA/3681P046 | ცალი | 3
24 | ზეთის წნევის საზომი/დიზელ–გენერატორის/APD12/AKSA | ცალი | 5
25 | მართვის პანელი/გენერატორისთვის/D-500 Genset Controller (D-500-MK3 Genset Controller MPU + J1939 & COMM Module) | ცალი | 150
26 | დამტენი/აკუმულატორის/12V/3-5A (BC-125-M Batt) | ცალი | 100
27 | კონტროლერი/გენერატორის/Switch Box/GENSWITCHBOX | ცალი | 150