ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოებსათან  დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

ზოგადი აღწერა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში უნდა განხორციელდეს რკინაბეტონის სამუშაოები. ღია მოედანზე მომზადებულ ადგილზე უნდა მოეწყოს ბეტონის ფილა.

სამუშაოების მოცულობა:

უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის ფილა შემდეგი პარამეტრებით:

სიგრძე დაახლებით 20 მეტრი, სიგანე საშუალოდ 8 მეტრი, ფილის სიმაღლე 200მმ;

ფილის არმირება უნდა მოხდეს 2 ფენად 10 მმ არმატურით;

გამოყენებულ უნდა იქნეს დაახლოებით 32 კუბური მეტრი ბ25 მარკის ბეტონი.

- ქვაბულის მოწესრიგებისათვის დამკვეთი შემსრულებელს უზრუნველყოფს ტექნიკით.

- საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთი შემსრულებელს მიაწვდის ინერტულ მასალას ქვაბულის მომზადებისთვის.

შემსრულებელის მოვალეობა:

- წარმოადგინოს ბეტონის სინჯების გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა;

- წარმოადგინოს არმატურის სერტიფიკატები;

- წინადადებაში მოგვაწოდოს დეტალური განფასება შესასრულებელი სამუშაოების.