| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი გაზის როტაციული ტიპის G160 DN80 წარმადობის მრიცხველების შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | როტაციული ტიპის G160 DN80 წარმადობის გაზის მრიცხველი (შესაბამისი DN80 სწორი მონაკვეთით) და ელ. კორექტორით EK-280 10bar (2 ცალი სტაბილიზატორით და გარე ანტენით), რომლის სამუშაო დიაპაზონი შეესაბამება მუშაობის მიმდინარე რეჟიმს. -მრიცხველი G160 PN16 -გაზის ელექტრონული კორექტორი EK280 (2-10 bar)-4 ცალი -Antenna;2G,3G,4G,GSM,LTE -4 ცალი -სტაბილიზატორი-8 ცალი -80მმ მრიცხველის სწორი მონაკვეთები-4 კომპლექტი |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | 1+ წლიანი გამოცდილება |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საგანი |
| 5 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშეკრულების ვადები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | შემოთავაზებულ უნდა იქნეს პრეტენდენტის მიერ |
| 8 | ვალუტა | ლარი |
| 9 | შესრულების ვადა | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 10 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი +995 577 15 88 99 |
| 11 | სხვა |  |

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი