- Технические характеристики

| Воздухообмен, м3/час | 32000 |
| --- | --- |
| Размер, (мм) | 1060x1060 |
| Диаметр лопастей, мм | 910 |
| Тип соединения | торцевое, монтаж в стенной проём |
| Тип осевого вентилятора | Промышленный с жалюзи |
| Электродвигатель | Синхронный(ЕС) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Частота вращения, об/мин | 540 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Тип привода | Прямой |
| Регулятор скорости вращения | В комплекте |
| Материал корпуса | оцинкованный металл |
| Лопасти | нержавеющая сталь |
| Жалюзи | хромированная/оцинкованная сталь |
| Инерционные жалюзи | да |
| Механизм открытия жалюзи | Инерционный или механический |
| Режим механического проветривания | Ручное открытие жалюзи с фиксацией |
| Преимущества | EC мотор - экономия не менее 30% электроэнергии, регулятор скорости в комплекте, прямой привод, возможность открытия ручным приводом жалюзи при выключенном вентиляторе |