ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | 1000 ლიტრი ანტიფრიზის და 500 ლიტრი გამოხდილი წყლის შესყიდვა |
| 2 | კონკრეტული დავალება | გაზგასამართი კომპრესორებისთვის და დიზელ გენერატორებისთვის შესასყიდი 800 ლიტრი ანტიფრიზი. სპეციფიკაციები: Specific weight at 20°C: kg/m³ 1.110 - 1.145 Flash point COC: >120°C Boiling point: 174°C pH-Value :(33 Vol.%) 7,2 Water content: 3,5 % Ethylene glycol : 93.5 % Content of inhibitors: 5,4 % Ash content: 1,3 %. |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ |  |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმების მიხედვით |
| 5 | ტენდერის ვადები | 1 კვირა |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | ერთჯერადი |
| 7 | საგარანტიო პირობები |  |
| 8 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99 |
| 9 | სხვა |  |

იniciatori მ. გრიშაშვილი

TariRi 06,03,2026