ტექნიკური დავალება

დმანისის მუნციპალიტეტში, სოფ. დიდ დმანისში, სარემონტო საამქროში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

შპს „არ  ემ ჯი გოლდი“-ს მიერ მიმდინარეობს სარემონტო საამქროს მშენებლობა სადაც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი.

სამუშაოების მოცულობა:

- შენობისთვის უნდა შემუშავდეს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტი;

- პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას (მინიმუ უნდა მოიცავდეს ხანძარქრობას, შეტყობინებას და ევაკუაციას);

- შეთანხმებული პროექტის თანახმად უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი;

- წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განცალკევებით პროექტირების და მონტაჟის ფასი და ვადები;

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:

- ობიექტის არქიტექტორული პროექტი ექსპერტიზით.