TERMS OF REFERENCE / სატენდერო დავალება TECHNICAL REVIEW AND VALIDATION OF THIRD-PARTY WATER AND WASTEWATER INFRASTRUCTURE PROJECTS მესამე მხარის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური გადამოწმება Reference / რეფერენსი: GWP-TOR-NRV-2026-001 Issuing Entity / გამომსახური: Georgian Water and Power LLC Date / თარიღი: March 2026

| Requested by / მოითხოვა | New Connections Department / ახალი მიერთებების დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| Contact / საკონტაქტო პირი | Giorgi Kizivadze |
| Document type / დოკუმენტის ტიპი | Open Tender TOR / ღია ტენდერის სატენდერო დავალება |
| Languages / ენები | English / Georgian — ინგლისური / ქართული |

This document is issued in English and Georgian. In the event of a discrepancy, the English version shall prevail.

ეს დოკუმენტი გამოიცა ინგლისურ და ქართულ ენებზე. შეუსაბამობის შემთხვევაში ინგლისური ვერსია გამოიყენება.

ENGLISH VERSION

# 1. Background

Georgian Water and Power LLC (GWP) holds a water distribution license issued by the Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission (GNERC). As a licensed operator, GWP is required to review and validate infrastructure projects submitted by third parties whose works connect to or otherwise affect GWP's licensed water supply or wastewater network. This obligation arises under GNERC Resolution No. 32 of November 26, 2008, and its subsequent amendments.

GWP receives between 100 and 300 such project submissions per year from private developers, construction companies, municipal entities, and other institutions. To review and validate the submitted infrastructure projects, GWP is procuring an external engineering service provider through this open competitive tender.

# 2. Objective

The objective of this tender is to select a qualified engineering service provider to conduct a technical review of third-party infrastructure projects on behalf of GWP, in accordance with applicable local standards, relevant international standards, and GWP's own technical specifications.

# 3. Scope of Services

## 3.1  Service Description

The service covers the technical review of engineering projects designed and/or executed by third parties, which are intended to connect to or integrate into GWP's licensed water supply or wastewater network.

The Service Provider shall carry out the following activities for each submission:

- Review of submitted project documentation against applicable technical standards and GWP specifications

- Identification of deficiencies, non-conformities, or missing information

- Preparation of structured written technical comments addressed to the submitting party

- Management of clarification exchanges and review of corrected resubmissions

- Issuance of a written approval once the project is found to be fully compliant

The scope does not include supervision of construction works, field inspection of executed works, or physical reception of completed infrastructure. These activities fall outside this contract.

## 3.2  Service Categories and Estimated Annual Volumes

Submissions are classified into four categories. The estimated annual volumes are provided for pricing purposes only and do not constitute a guaranteed minimum.

| Cat. | Name | Description | Est. Volume / year |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Simple domestic connection | Project for the connection of a single residential or small commercial property. Typically covers service lateral, meter position, and tie-in point. | ~120 expedients |
| B | Industrial or large-volume connection | Project for the connection of an industrial facility, multi-unit residential development, or high-demand user. Includes hydraulic capacity and pressure impact assessment. | ~20 expedients |
| C | Network rerouting or alignment modification | Project involving the deviation or realignment of existing network pipes due to cadastral changes, road works, or third-party construction. Includes continuity, depth of cover, and compliance assessment. | ~40 expedients |
| D | Integration of a developer-built network | Design review of new network infrastructure built by a developer or other entity for future integration into GWP's asset base. Design compliance review only; physical reception is excluded. | ~20 expedients |

# 4. Applicable Standards and Specifications

Projects shall be reviewed against the following hierarchy of references:

- GWP internal technical specifications (provided to the awarded Service Provider upon contract signature, subject to confidentiality obligation)

- Applicable Georgian technical construction norms (SNIP series, in particular SNIP 2.04.02 and SNIP 2.04.03, and applicable Georgian adaptations)

- Relevant international standards where Georgian norms are silent or insufficient

In the event of conflict between references, GWP specifications take precedence. International standards take precedence over SNIP norms.

# 5. Review Process and Response Times

Each submission shall be processed through the following rounds:

Round 1 (R1) — Initial review:

Full technical review of the submitted project documentation. The Service Provider shall issue a written comments report identifying all deficiencies and clarification requests, structured by discipline and referencing the specific standard or specification violated.

Subsequent rounds (R2, R3, ...) — Revision reviews:

Focused re-review of the corrected submission. The Service Provider shall confirm resolution of each previously raised comment and identify any new deficiencies introduced during revision. There is no contractual cap on the number of rounds; the process continues until full compliance is confirmed or the project is formally rejected.

Final approval:

Upon full compliance, the Service Provider shall issue a written approval document confirming that the project meets all applicable requirements. This document constitutes the technical basis for GWP's subsequent regulatory action toward the submitting party.

Response time:

The Service Provider shall issue its written comments or final approval within 10 working days deadline of receiving each submission or corrected resubmission communicated by GWP. This deadline applies to every review round without exception. Failure to comply constitutes a breach of contract and may trigger penalty provisions under the framework agreement.

The Service Provider shall maintain a live log of all active expedients, including reference number, category, submission date, current round, and status. This log shall be shared with GWP at the end of each calendar month.

# 6. Deliverables

For each expedient, the Service Provider shall produce the following deliverables:

- Technical comments report (R1 and each subsequent round): structured document identifying all deficiencies by discipline, with reference to the applicable standard or specification

- Written record of clarification exchanges with the submitting party, where applicable

- Final written approval document upon full compliance confirmation

- Monthly summary log of all expedients processed, including reference, category, submission date, rounds completed, current status, and outcome

All deliverables shall be produced in Georgian and/or English as agreed with GWP at the contract stage.

# 7. Team Requirements

The Service Provider is free to propose the team composition it considers appropriate to deliver the scope. There is no minimum team size requirement.

The only mandatory requirement is the designation of a Project Leader, who will serve as GWP's single point of contact for all matters under this contract. The Tenderer must submit the CV of the proposed Project Leader with their tender. The CV shall demonstrate direct experience in the technical review or design of water supply and/or wastewater infrastructure projects.

Any change of Project Leader during the contract period shall require prior written approval from GWP.

# 8. Pricing Instructions

Tenderers shall submit unit prices in Georgian Lari (GEL), exclusive of VAT, for all items in the Price Schedule below. Prices shall be fixed for a minimum of 12 months from contract signature.

The evaluated total price for award purposes will be calculated by applying submitted unit prices to the estimated annual volumes set out in Section 3.2. Tenderers must price all categories; incomplete submissions will be disqualified.

| Item | Service | Unit | Unit Price (GEL, excl. VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-R1 | Category A — First review round | Per expedient |  |
| A-R2 | Category A — Each subsequent round | Per round |  |
| B-R1 | Category B — First review round | Per expedient |  |
| B-R2 | Category B — Each subsequent round | Per round |  |
| C-R1 | Category C — First review round | Per expedient |  |
| C-R2 | Category C — Each subsequent round | Per round |  |
| D-R1 | Category D — First review round | Per expedient |  |
| D-R2 | Category D — Each subsequent round | Per round |  |

Tenderers are invited, but not required, to indicate the estimated hours per service category and the applicable hourly rate underlying their pricing. This information will not be used as an evaluation criterion.

Tenderers may additionally propose an optional monthly availability retainer as a supplementary item. This will not form part of the evaluated price but may be considered during contract negotiations.

# 9. Qualification Requirements

The following minimum qualification criteria apply on a pass/fail basis. Non-qualifying submissions will be excluded from price evaluation.

- Legally registered entity in Georgia, with valid business registration documentation

- No conflict of interest with GWP or its parent group companies (signed declaration required)

- CV of the proposed Project Leader demonstrating direct experience in the design or technical review of water supply and/or wastewater infrastructure

- Minimum three reference projects of equivalent scope completed within the past five years, with client name and contact details for verification

# 10. Evaluation Criteria

Tenders will be evaluated exclusively on price. No other criteria will be used in the award decision.

The evaluated total price will be calculated as follows:

| Item | Service | Est. Volume | Evaluated Cost = Unit Price × Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| A-R1 | Cat. A — R1 | 120 | [calculated] |
| A-R2 | Cat. A — R2+ | 36 | [calculated] |
| B-R1 | Cat. B — R1 | 20 | [calculated] |
| B-R2 | Cat. B — R2+ | 10 | [calculated] |
| C-R1 | Cat. C — R1 | 40 | [calculated] |
| C-R2 | Cat. C — R2+ | 20 | [calculated] |
| D-R1 | Cat. D — R1 | 20 | [calculated] |
| D-R2 | Cat. D — R2+ | 10 | [calculated] |
| TOTAL EVALUATED PRICE |  |  | SUM |

The R2+ volumes used for evaluation assume a revision rate of 30% for categories A, C, and D, and 50% for category B. These are evaluation assumptions only and do not constitute guaranteed volumes.

GWP reserves the right to negotiate with shortlisted tenderers prior to final award, and to award the contract to a single provider or to split the scope between providers by service category.

# 11. Submission Requirements

Tenders must be submitted in English. Each submission shall include:

- Completed price schedule covering all eight line items (A-R1 through D-R2), in GEL exclusive of VAT

- Company legal registration document

- CV of the proposed Project Leader

- List of at least three reference projects with client name and contact details

- Brief methodology note (maximum two pages) describing how reviews will be structured and quality-controlled

- Signed declaration of no conflict of interest with GWP or its parent group companies

Submissions shall be sent by email to [EMAIL TO BE COMPLETED] with the subject line:

[TOR-NRV-2026-001] — [Company Name]

Submission deadline: [DATE TO BE COMPLETED]. Late submissions will not be considered.

# 12. Indicative Process Timeline

| Milestone | Date |
| --- | --- |
| Issue of TOR | [DATE] |
| Deadline for clarification questions | [DATE] |
| Issue of clarification responses to all tenderers | [DATE] |
| Deadline for tender submission | [DATE] |
| Qualification review and price evaluation | [DATE] |
| Contract award notification | [DATE] |
| Contract signature and commencement | [DATE] |

# 13. General Conditions

- GWP is not obliged to accept the lowest or any tender received.

- GWP reserves the right to cancel this tender at any stage without liability to any Tenderer.

- All costs associated with the preparation and submission of tenders are borne by the Tenderer.

- All tender submissions and pricing information will be treated as confidential by GWP.

- The awarded contract will be governed by Georgian law and will include provisions on confidentiality, quality standards, and penalty mechanisms for non-compliance with response time obligations.

- The awarded Service Provider will be required to sign a confidentiality agreement prior to receiving GWP internal technical specifications.

- Any clarification questions received during the tender period will be answered in writing and shared with all Tenderers simultaneously.

ქართული ვერსია

# 1. კონტექსტი

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერი (GWP) ფლობს წყლის განაწილების ლიცენზიას, გაცემულს საქართველოს ეროვნული ენერგეტიკისა და წყლამომარაგების მარეგულირებელი კომისიის (GNERC) მიერ. როგორც ლიცენზიატი ოპერატორი, GWP ვალდებულია განიხილოს და გადაამოწმოს მესამე მხარის მიერ წარდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა სამუშაოები უკავშირდება GWP-ის ლიცენზირებულ წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელს. ეს ვალდებულება გამომდინარეობს GNERC-ის 2008 წლის 26 ნოემბრის N32 განკარგულებიდან და მის შემდგომი ცვლილებებიდან.

GWP წელიწადში 100-დან 300-მდე ასეთ სამუშაო დოკუმენტს იღებს კერძო დეველოპერებისგან, სამშენებლო კომპანიებისგან, მუნიციპალური სუბიექტებისგან და სხვა ორგანიზაციებისგან. ამ ფუნქციის უზრუნველსაყოფად, GWP ღია კონკურენტული ტენდერის გზით ახდენს გარე საინჟინრო მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევას.

# 2. მიზანი

ამ ტენდერის მიზანია შეირჩეს კვალიფიციური საინჟინრო მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც GWP-ის სახელით განახორციელებს მესამე მხარის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკურ გადამოწმებას, მოქმედი ადგილობრივი სტანდარტების, შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებისა და GWP-ის საკუთარი ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად.

# 3. მომსახურების სფერო

## 3.1  მომსახურების აღწერა

მომსახურება მოიცავს მესამე მხარის მიერ შემუშავებული და/ან განხორციელებული საინჟინრო პროექტების ტექნიკურ გადამოწმებას, რომლებიც განკუთვნილია GWP-ის ლიცენზირებულ წყალმომარაგებისა ან კანალიზაციის ქსელთან მიერთებისათვის ან ინტეგრაციისათვის.

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია თითოეული განცხადებისათვის განახორციელოს შემდეგი სამუშაოები:

- წარდგენილი სამუშაო დოკუმენტაციის გადამოწმება მოქმედი ტექნიკური სტანდარტებისა და GWP-ის სპეციფიკაციების მიხედვით

- ნაკლოვანებების, შეუსაბამობებისა ან გამოტოვებული ინფორმაციის გამოვლენა

- სტრუქტურირებული წერილობითი ტექნიკური შენიშვნების მომზადება, მიმართული განმცხადებელი მხარისადმი

- განმარტების გაცვლისა და გასწორებული განცხადებების გადამოწმების მართვა

- პროექტის სრული შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში წერილობითი დამტკიცების გაცემა

სფერო არ მოიცავს სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობას, შესრულებული სამუშაოების ველში ინსპექტირებას ან დასრულებული ინფრასტრუქტურის ფიზიკურ მიღებას. ეს სამუშაოები ამ კონტრაქტის გარეთ არის.

## 3.2  მომსახურების კატეგორიები და სავარაუდო წლიური მოცულობები

განცხადებები იყოფა ოთხ კატეგორიად. სავარაუდო წლიური მოცულობები მოცემულია მხოლოდ ფასების განსაზღვრის მიზნით და არ წარმოადგენს გარანტირებულ მინიმუმს.

| კატ. | დასახელება | აღწერა | სავარ. მოცულობა / წელი |
| --- | --- | --- | --- |
| A | მარტივი საყოფაცხოვრებო მიერთება | ერთი საცხოვრებელი ან მცირე კომერციული ობიექტის მიერთების პროექტი. მოიცავს სერვისულ მილსადენს, მრიცხველის მდებარეობას და მიერთების წერტილს. | ~120 განცხადება |
| B | სამრეწველო ან მაღალი მოხმარების მიერთება | სამრეწველო ობიექტის, მრავალბინიანი სახლის ან მაღალი მოთხოვნის მქონე მომხმარებლის მიერთების პროექტი. მოიცავს ჰიდრავლიკური სიმძლავრისა და წნევის გავლენის შეფასებას. | ~20 განცხადება |
| C | ქსელის გადაკეთება ან ტრასის ცვლილება | არსებული სახაზო ქსელის გადატანის ან ტრასის ცვლილების პროექტი საკადასტრო ცვლილებების, სამშენებლო სამუშაოების ან მესამე მხარის მოქმედების გამო. მოიცავს უწყვეტობის, ჩაწყობის სიღრმისა და ნორმებთან შესაბამისობის შეფასებას. | ~40 განცხადება |
| D | დეველოპერის მიერ აგებული ქსელის ინტეგრაცია | მომავალში GWP-ის ქსელში ინტეგრაციისათვის განკუთვნილი ახალი ინფრასტრუქტურის სადიზაინო გადამოწმება. მოიცავს მხოლოდ დიზაინის შესაბამისობის შემოწმებას; ფიზიკური მიღება-ჩაბარება ამ კონტრაქტის სფეროში არ შედის. | ~20 განცხადება |

# 4. გამოყენებადი სტანდარტები და სპეციფიკაციები

პროექტები გადამოწმდება შემდეგი იერარქიული რიგის მიხედვით:

- GWP-ის შიდა ტექნიკური სპეციფიკაციები (გადაეცემა კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ, კონფიდენციალურობის ვალდებულებას დაქვემდებარებული)

- მოქმედი ქართული სამშენებლო ტექნიკური ნორმები (სნიპ სერია, კერძოდ სნიპ 2.04.02 და სნიპ 2.04.03, და მათი ქართული ადაპტაციები)

- შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტები იმ შემთხვევებში, სადაც ქართული ნორმები არ ადგენს ან არასაკმარისია

კოლიზიის შემთხვევაში GWP-ის სპეციფიკაციებს აქვს უპირატესობა. საერთაშორისო სტანდარტებს უპირატესობა აქვს სნიპ ნორმებთან შედარებით.

# 5. გადამოწმების პროცესი და საპასუხო ვადები

თითოეული განცხადება განიხილება შემდეგი ციკლების მიხედვით:

ციკლი 1 (R1) — პირველადი გადამოწმება:

წარდგენილი სამუშაო დოკუმენტაციის სრული ტექნიკური გადამოწმება. მომსახურების მიმწოდებელი გასცემს წერილობით შენიშვნებს ყველა ნაკლოვანებისა და განმარტების მოთხოვნის შესახებ, დაყოფილს დარგების მიხედვით, თითოეული შეუსაბამობის შესაბამისი სტანდარტის ან სპეციფიკაციის მითითებით.

შემდგომი ციკლები (R2, R3, ...) — გასწორებების გადამოწმება:

გასწორებული განცხადების ფოკუსირებული ხელახალი გადამოწმება. მომსახურების მიმწოდებელი ადასტურებს ადრე დასმული შენიშვნების გათვალისწინებას და ახდენს გასწორების პროცესში შემოსული ახალი ნაკლოვანებების გამოვლენას. ციკლების რაოდენობაზე კონტრაქტით შეზღუდვა არ გამოიყენება; პროცესი გრძელდება სრული შესაბამისობის დადასტურებამდე ან პროექტის ოფიციალური უარყოფამდე.

საბოლოო დამტკიცება:

სრული შესაბამისობის შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებელი გასცემს წერილობით დამტკიცების დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს პროექტის ყველა მოთხოვნასთან შესაბამისობას. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს GWP-ის შემდგომი სარეგულაციო ქმედების ტექნიკურ საფუძველს.

საპასუხო ვადა:

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია GWP-ის მიერ გადაცემული თითოეული განცხადების ან გასწორებული პროექტის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარადგინოს წერილობითი შენიშვნები ან საბოლოო დამტკიცება. ეს ვადა ვრცელდება ყოველ გადამოწმების ციკლზე გამონაკლისის გარეშე. ვადის დარღვევა წარმოადგენს კონტრაქტის პირობების დარღვევას და შეიძლება გამოიწვიოს საჩარჩო შეთანხმებაში გათვალისწინებული სანქციების გამოყენება.

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს ყველა მიმდინარე განცხადების ჟურნალი და ყოველი კალენდარული თვის ბოლოს გაუზიაროს GWP-ს.

# 6. მიწოდებადი დოკუმენტები

თითოეული განცხადებისათვის მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მოამზადოს:

- ტექნიკური შენიშვნების ანგარიში (R1 და თითოეული შემდგომი ციკლი): სტრუქტურირებული დოკუმენტი, სადაც ნაკლოვანებები დაყოფილია დარგების მიხედვით, გამოყენებული სტანდარტის ან სპეციფიკაციის მითითებით

- განმარტების გაცვლის წერილობითი ჩანაწერი განმცხადებელ მხართან, სადაც შესაბამისია

- საბოლოო წერილობითი დამტკიცების დოკუმენტი სრული შესაბამისობის დადასტურებისას

- ყოველთვიური შემაჯამებელი ჟურნალი ყველა განხილული განცხადების შესახებ, სარეგისტრაციო ნომრის, კატეგორიის, შეტანის თარიღის, დასრულებული ციკლების, მიმდინარე სტატუსისა და შედეგის მითითებით

ყველა მიწოდებადი დოკუმენტი მომზადდება ქართულ და/ან ინგლისურ ენაზე, GWP-სთან კონტრაქტის ეტაპზე შეთანხმების შესაბამისად.

# 7. გუნდის მოთხოვნები

მომსახურების მიმწოდებელი თავისუფლად განსაზღვრავს სამუშაოს შესასრულებლად საჭიროდ მიჩნეულ გუნდის შემადგენლობას. მინიმალური გუნდის ზომის მოთხოვნა არ არსებობს.

ერთადერთი სავალდებულო მოთხოვნაა პროექტის ხელმძღვანელის დანიშვნა, რომელიც ამ კონტრაქტის ფარგლებში GWP-ის ერთიანი საკომუნიკაციო წერტილი იქნება. მონაწილე ვალდებულია ტენდერთან ერთად წარადგინოს შემოთავაზებული პროექტის ხელმძღვანელის CV. CV-ში ნათლად უნდა გამოჩნდეს პირდაპირი გამოცდილება წყალმომარაგების და/ან კანალიზაციის ინფრასტრუქტურის ტექნიკური გადამოწმების ან დიზაინის სფეროში.

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში პროექტის ხელმძღვანელის ნებისმიერი ცვლილება საჭიროებს GWP-ის წინასწარ წერილობით თანხმობას.

# 8. ფასების წარდგენის პირობები

მონაწილეებმა ქვემოთ მოცემული ყველა პუნქტისათვის ერთეულის ფასები უნდა წარადგინონ ქართულ ლარში (GEL), დღგ-ს გარეშე. ფასები ფიქსირებული უნდა იყოს კონტრაქტის გაფორმებიდან მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში.

შეფასებული ჯამური ფასი განისაზღვრება 3.2 პუნქტში მითითებული სავარაუდო წლიური მოცულობების გამრავლებით წარდგენილ ერთეულის ფასებზე. მონაწილეებმა ყველა კატეგორია უნდა შეაფასონ; არასრული განაცხადები მიიჩნევა კვალიფიკაციის არმქონედ.

| პუნქტი | მომსახურება | ერთეული | ერთეულის ფასი (ლარი, დღგ-ს გარეშე) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-R1 | კატეგორია A — პირველი გადამოწმების ციკლი | ერთ განცხადებაზე |  |
| A-R2 | კატეგორია A — თითოეული შემდგომი ციკლი | ციკლზე |  |
| B-R1 | კატეგორია B — პირველი გადამოწმების ციკლი | ერთ განცხადებაზე |  |
| B-R2 | კატეგორია B — თითოეული შემდგომი ციკლი | ციკლზე |  |
| C-R1 | კატეგორია C — პირველი გადამოწმების ციკლი | ერთ განცხადებაზე |  |
| C-R2 | კატეგორია C — თითოეული შემდგომი ციკლი | ციკლზე |  |
| D-R1 | კატეგორია D — პირველი გადამოწმების ციკლი | ერთ განცხადებაზე |  |
| D-R2 | კატეგორია D — თითოეული შემდგომი ციკლი | ციკლზე |  |

მონაწილეებს შეუძლიათ, მაგრამ სავალდებულო არ არის, მიუთითონ ყოველი კატეგორიისათვის სავარაუდო საათების რაოდენობა და გამოყენებული საათობრივი ტარიფი. ეს ინფორმაცია არ გამოიყენება შეფასების კრიტერიუმად.

მონაწილეებს ასევე შეუძლიათ დამატებით შემოთავაზონ ყოველთვიური ხელმისაწვდომობის შენარჩუნების ფიქსირებული ანაზღაურება. ეს არ შევა შეფასებულ ფასში, მაგრამ შეიძლება განხილული იყოს კონტრაქტის მოლაპარაკების დროს.

# 9. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

შემდეგი მინიმალური საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები გამოიყენება "გავლა/ჩავარდნის" პრინციპით. კვალიფიკაციის არმქონე განაცხადები ფასების შეფასებიდან გამოირიცხება.

- საქართველოში კანონიერად რეგისტრირებული სუბიექტი, მოქმედი ბიზნეს-რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტებით

- ინტერესთა კონფლიქტი არ არსებობს GWP-სთან ან მის მშობელ კომპანიებთან (საჭიროა ხელმოწერილი დეკლარაცია)

- შემოთავაზებული პროექტის ხელმძღვანელის CV, რომელიც ადასტურებს პირდაპირ გამოცდილებას წყალმომარაგების და/ან კანალიზაციის ინფრასტრუქტურის გადამოწმების ან დიზაინის სფეროში

- ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში განხორციელებული მინიმუმ სამი ექვივალენტური სფეროს საცნობარო პროექტი, კლიენტის სახელისა და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით

# 10. შეფასების კრიტერიუმები

ტენდერები შეფასდება მხოლოდ ფასის მიხედვით. სხვა კრიტერიუმები გამარჯვებულის განსაზღვრისათვის არ გამოიყენება.

შეფასებული ჯამური ფასი გამოთვლება შემდეგნაირად:

| პუნქტი | მომსახურება | სავარ. მოც. | შეფასებული ღირებულება = ფასი × მოცულობა |
| --- | --- | --- | --- |
| A-R1 | კატ. A — R1 | 120 | [გამოთვლილი] |
| A-R2 | კატ. A — R2+ | 36 | [გამოთვლილი] |
| B-R1 | კატ. B — R1 | 20 | [გამოთვლილი] |
| B-R2 | კატ. B — R2+ | 10 | [გამოთვლილი] |
| C-R1 | კატ. C — R1 | 40 | [გამოთვლილი] |
| C-R2 | კატ. C — R2+ | 20 | [გამოთვლილი] |
| D-R1 | კატ. D — R1 | 20 | [გამოთვლილი] |
| D-R2 | კატ. D — R2+ | 10 | [გამოთვლილი] |
| შეფასებული ჯამური ღირებულება |  |  | ჯამი |

შეფასებისათვის გამოყენებული R2+ მოცულობები ეფუძნება A, C და D კატეგორიებისათვის 30%-იან, ხოლო B კატეგორიისათვის 50%-იან გადასინჯვის მაჩვენებელს. ეს მხოლოდ შეფასების დაშვებებია და არ წარმოადგენს გარანტირებულ მოცულობებს.

GWP იტოვებს უფლებას საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე წარმართოს მოლაპარაკებები შერჩეულ მონაწილეებთან, ასევე კონტრაქტი გადასცეს ერთ მიმწოდებელს ან გაყოს სფერო კატეგორიების მიხედვით.

# 11. წარდგენის მოთხოვნები

ტენდერები წარდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე. თითოეული განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

- შევსებულ ფასების ცხრილს ყველა რვა პუნქტისათვის (A-R1-დან D-R2-მდე), GEL-ში, დღგ-ს გარეშე

- კომპანიის სამართლებრივი რეგისტრაციის დოკუმენტს

- შემოთავაზებული პროექტის ხელმძღვანელის CV-ს

- მინიმუმ სამი საცნობარო პროექტის სიას, კლიენტის სახელით და საკონტაქტო მონაცემებით

- მოკლე მეთოდოლოგიურ შენიშვნას (მაქსიმუმ ორი გვერდი), სადაც განხილულია გადამოწმების ციკლების ორგანიზება და ხარისხის კონტროლი

- ხელმოწერილ დეკლარაციას ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ GWP-სთან ან მის მშობელ კომპანიებთან

განაცხადები ელექტრონული ფოსტით გაიგზავნება [ელ-ფოსტა შესავსებია] მისამართზე, სათაურის სტრიქონით:

[TOR-NRV-2026-001] — [კომპანიის სახელი]

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: [თარიღი შესავსებია]. დაგვიანებული განაცხადები არ განიხილება.

# 12. სავარაუდო პროცესის განრიგი

| ეტაპი | თარიღი |
| --- | --- |
| TOR-ის გამოქვეყნება | [თარიღი] |
| განმარტების კითხვების წარდგენის ბოლო ვადა | [თარიღი] |
| განმარტებების გაგზავნა ყველა მონაწილეზე | [თარიღი] |
| ტენდერის წარდგენის ბოლო ვადა | [თარიღი] |
| კვალიფიკაციის შემოწმება და ფასების შეფასება | [თარიღი] |
| კონტრაქტის გამარჯვებულის შეტყობინება | [თარიღი] |
| კონტრაქტის გაფორმება და დაწყება | [თარიღი] |

# 13. ზოგადი პირობები

- GWP არ არის ვალდებული მიიღოს ყველაზე დაბალფასიანი ან რომელიმე სხვა ტენდერი.

- GWP იტოვებს უფლებას ნებისმიერ ეტაპზე გააუქმოს ეს ტენდერი მონაწილეთა მიმართ ვალდებულებების გარეშე.

- ტენდერის მომზადებისა და წარდგენის ყველა ხარჯს ანაზღაურებს მონაწილე.

- ტენდერის ყველა განაცხადი და ფასების ინფორმაცია GWP-ის მიერ კონფიდენციალური იქნება.

- გამარჯვებული კონტრაქტი დარეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და მოიცავს კონფიდენციალურობის, ხარისხის სტანდარტებისა და საპასუხო ვადების დარღვევის სანქციების შესახებ დებულებებს.

- გამარჯვებულ მომსახურების მიმწოდებელს GWP-ის შიდა ტექნიკური სპეციფიკაციების მიღებამდე მოეთხოვება კონფიდენციალურობის შეთანხმების გაფორმება.

- ტენდერის პერიოდში მიღებული ნებისმიერი განმარტების კითხვა წერილობით გაეცემა და გაეზიარება ყველა მონაწილეს ერთდროულად.