ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ელექტრომობილების დამტენი სადგური შესყიდვა, მონტაჟი და სრულფასოვანი ფუნქციონალის უზრუნველყოფა. (ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გარეშე) |
| 2 | კონკრეტული დავალება | შემოთავაზებული დამტენი მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სპეციფიკაციებს: - 10 ერთეული Teison ის ბრენდის დამტენი, დიდი სარეკლამო მონიტორით, დამტენის სიმძლავრე: 160 კვტ, (გაძლიერების შესაძლებლობა 240 კვტ-მდე) - 4 ერთეული Teison ის ბრენდის დამტენი, დიდი სარეკლამო მონიტორით, დამტენის სიმძლავრე: 240 კვტ, (გაძლიერების შესაძლებლობა 320 კვტ-მდე) - კონექტორები: - CCS 2 (DC) - GB/T (DC) - ერთდროულად ორივე კონექტორით დატენვა - გამომავალი ძაბვა: 150 – 1000 V - გამომავალი დენი: 200 – 450 A - კომუნიკაციის მოდული: 4G - კომუნიკაციის პროტოკოლი: OCPP 1.6J - გარანტია: არანაკლებ 2 წელი - TÜV სერთიფიკატი |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | კომპანიას უნდა გააჩნდეს ელექტრომობილების დამტენების მიწოდება/მონტაჟის გამოცდილება (წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია/ ან მინიმუმ 2 წინა პროექტი). |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების თანახმად |
| 5 | მიწოდების ვადები | სრული პროექტის შესრულების ვადა: არაუგვიანეს 2-3 თვისა ხელშეკრულების გაფორმებიდან. (სწრაფი მიწოდება ჩაითვლება უპირატესობად) |
| 6 | ტენდერის ვადები | 5 სამუშაო დღე |
| 7 | ხელშკeრულების ვადები | 3 თვე |
| 8 | საგარანტიო პირობები | პრობლემაზე რეაგირება – მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღე შეტყობინებიდან პრობლემის დიაგნოსტირება/დადგენა – მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღე დაზიანებული დეტალის ჩანაცვლება/შეკეთება – მაქსიმუმ 2 კვირა |
| 8 | აუცილებელად გასათვალისწინებელი მოთხოვნები | განაცხადის ფორმატით აუცილებელია წარმოდგენილი იყოს: ტექნიკური წინადადება შესაბამისი მახასიათებლებით კომპანიის გამოცდილების აღწერა (პროექტების სია/დეტალები) საგარანტიის პირობები დეტალურად მიწოდებისა და ინსტალაციის გრაფიკი ფინანსური წინადადება (ფასების ცხრილი) |
| 9 | საკონტაქტო პირი | 577 222 506 გურამ მეტივიშვილი |