ტექნიკური დავალება

შენობების დემონტაჟისთვის სანებართვო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

სამუშაოების ზოგადი აღწერა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში №80.14.65.383 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს განზრახული აქვს შენობების სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება, რისთვისაც უნდა მოხდეს შესაბამისი ნებართვის აღება მუნიციპალიტეტიდან. უნდა განხორციელდეს 4 შენობის დემონტაჟი, რომლებიც ტექნიკურ დავალებაზე თანდართულ მიწის საკადასტრო გეგმაზე მონიშნულია შემდეგი ნომრებით: 11/1, 12/1, 22/1, 24/1.

სამუშაოების მოცულობა:

- დემონტაჟის ნებართვის მისაღებად უნდა მომზადდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შასაბამისი დოკუმენტაციის პაკეტი;

- ნებართვის მისაღებად განკუთვნილი პაკეტი უნდა წარმოდგენილ იქნას ms.gov.ge საიტზე ელექტრონული სახით ასატვირთი ფორმით, ველების შესაბამისად ფორმირებული;

- თითოეული შენობისთვის დემონტაჟის პროექტი უნდა მომზადდეს განცალკევებით, თუმცა წარმოდგენილ იქნას ერთიანი სახით, 1 ნებართვის მიზაღებად;

შენობების გეომეტრიული მახასიათებლები:

- 11/1 - სიგრძე 48 მ. სიგანე 12მ. სიმაღლე 10მ.

- 24/1 - სიგრძე 18 მ. სიგანე 6მ. სიმაღლე 4მ.

- 12/1 - სიგრძე 24 მ. სიგანე 12მ. სიმაღლე 7მ.

- 22/1-  სიგრძე 18 მ. სიგანე 12მ. სიმაღლე 4მ.

რკინაბეტონის ფილა შენობების მიმდებარედ დაახლოებით 500კვ/მ.

შენობები წარმოადგენს საბჭოთა პერიოდში აშენებულ რკინა-ბეტონის ნაგებოებს.

სამუშაოების სწორი დაგეგმვისთვის საპროექტო ორგანიზაცია უნდა ეწვიოს ტერიტორიას და შეაფასოს შენობები მათი დემონტაჟი და სხვა სანებართვო დოკუმენტაციის უკეთ დასაგეგმად.

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი შენობების განთავსების ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შენობების ნახაზები არქივიდან,

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობების გეოდეზიური გადაღება.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;~

- წარმოდგნიოს შესასრულებელი სამუშაოების განფასება დოკუმენტაციის მიხედვით;

- მიუთითოს დოკუმენტაციის მომზადების ვადა.