საქართველოს ბანკის ობიექტებზე 0.4 კვ_ის გამანაწილებელ ფარების და HVAC_ის შიდა/გარე ბლოკებზე ჩასატარებელი მარკირების ტექ. დავალება

- ელ-გამანაწილებელ ფარის კარებზე შიდა მხრიდან განთავსებულ იქნას სტიკერი დატანილი ინფორმაციით: სერვისცენტრის ნომერი, მისამართი, სართულის ნომერი და გამანაწილებელი კარადის დასახელება/ნომერი.

- ელ-გამანაწილებელ ფარში ავტომატური ამომრთველები უნდა დაინომროს მიმდევრობით. აგრეთვე რიგობრივი ნომრის დასაწყისში უნდა მიეთითოს ელ-ენერგიის წყაროს მიხედვით დასახელება: (UPS_ის მომხმარებელს UF, ხოლო დანარჩენ მომხმარებელს QF).

- სტიკერზე დატანილი უნდა იყოს ავტომატური ამომრთველის მომხმარებლის დასახელება და ლოკაცია დეტალურად.

- ავტომატურ ამომრთველს რომელსაც არ ყავს მომხმარებელი, უნდა დამარკირდეს და ჩაიწეროს სტიკერში შესაბამის ველში „რეზერვი“.

- შედგენილი მარკირების სტიკერის ელ ვერსია და ელ კარადაზე სტიკერის განთავსების ფოტო შემსრულებელმა  უნდა გამოგზავნოს მეილზე.

- HVAC_ის გარე აგრეგატებზე გამოყენებულ იქნას UV-მარკერი/სტიკერი