ტექნიკური დავალება

დმანისის მუნციპალიტეტში, სოფ. დიდ დმანისში, (ს/კ 81.12.45.395) სარემონტო საამქროში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

შპს „არ  ემ ჯი გოლდი“-ს მიერ მიმდინარეობს სარემონტო საამქროს მშენებლობა სადაც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი.

სამუშაოების მოცულობა:

- შენობისთვის უნდა შემუშავდეს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტი;

- პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას (მინიმუ უნდა მოიცავდეს ხანძარქრობას, შეტყობინებას და ევაკუაციას);

- შეთანხმებული პროექტის თანახმად უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი;

- აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დამონტაჟებული სისტემების ყოველთვიური მომსახურება მინიმუმ შემდგომი 3 წლის განმავლობაში;

- ხანძარქრობის კუთხით უნდა გაკეთდეს მხოლოდ შიდა ქსელის პროექტირება და მონტაჟის, კარადებისთვის შენობამდე წყლის მიყვანას უზრუნველყოფს დამკვეთი (რეზერვუარი 50 კუბური მეტრის მოცულობით, სატუმბი სადგური და მილების ქსელი შენობამდე);

- შენობის სიახლოვეს (10 მეტრში) განთავსებულია წყალსაცავი წყლის მუშა მოცულობით 3000 მეტრ. კუბი);

- სისტემების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შენობის ფუნქცია და იქ მიმდინარე სამუშაოების სპეციფიკა (შედუღებითი სამუშაოები, მტვერი და ა.შ.);

- დამონტაჟებული სისტემების სააგენტოსთვის ჩაბარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შემსრულებელს;

- წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განცალკევებით პროექტირების, მონტაჟის და მომსახურების ფასი;

- აუცილებლად უნდა მიეთითოს სამუშაოების შესრულების ვადა;

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:

- ობიექტის არქიტექტორული პროექტი ექსპერტიზით.