| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი თერჯოლის კომპლექსზე არსებული ჩილერების, ჰაერსატარებისა და ცხაურების გაწმენდის სამუშაოების შესრულებაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | თერჯოლის კომპლექსზე არსებული ჩილერების, ჰაერსატარებისა და ცხაურების გაწმენდის სამუშაოები |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | სამუშაოების მოცულობა: - ჩილერების გარეცხვა/სერვისი — 2 ერთეული (ქიმიური ხსნარებით); - ჰაერსატარების გაწმენდა — 180–200 მ² (შიგნიდან და გარედან, ქიმიური ხსნარებით); - ცხაურების გაწმენდა — 64 ერთეული (ქიმიური ხსნარებით); - სამუშაოები ხორციელდება მაღალ სიმაღლეზე (დაახლოებით 5–5.5 მეტრი); - შემოთავაზებულ ფასში უნდა იყოს გათვალისწინებული სამონტაჟო და სადემონტაჟო სამუშაოებიც, რომელთა ზუსტი მოცულობა განისაზღვრება ობიექტზე ვიზიტის დროს. დამატებითი მოთხოვნები: - პრეტენდენტმა უნდა დაიცვას კომპანიის უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნა; - სამუშაოები უნდა შესრულდეს კომპანიის მიერ დადგენილი სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად; - ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს ობიექტს, განახორციელოს ადგილზე ვიზიტი კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად და დეტალურად შეისწავლოს ტექნიკური სპეციფიკაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული გაურკვევლობები. |
| 4 | გადახდის პირობები | მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | სამუაოების შესრულების ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 8 | sakontaqto piri | მერაბ მგელაძე 577310016 |
| 9 | სხვა |  |