ტექნიკური დავალება

ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეტში, რეაგენტების დამუშავების შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტირებასთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

სს „არ  ემ ჯი კოპერი“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში, საწარმოო ტერიტორიაზე ფლობს რეაგენტების გადამამუშავებელ შენობას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი, რისთვისაც პირველ ეტაპზე დაგეგმილია სახანძრო უსაფრთხოების პროექტის მომზადება.

სამუშაოების მოცულობა:

- შენობისთვის უნდა შემუშავდეს სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი ორი ძირითადი მიმართულებით:

- ხანძრის დეტექცია და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციია;

- ევაკუაციის სისტემები.

- პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას;

- უნდა განხორციელდეს ობიექტის ადგილზე დათვალიერება და შეფასება საპროექტო სამუშაოების სწორედ წასამართად;

- წინადადებაში მითითებული უნდა პროექტირების ფასი და ვადები;

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:

- ობიექტის სქემატური ნახაზები.