## ფასების ცხრილი
შემოთავაზებული ბრენდი მოდელი | ტექნიკური მახასიათებლები (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემები) | ერთ.ფასი $ (გათვალისწინებული უნდა იყოს UPS - ის მიწოდება/მონტაჟის სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით) | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | გარანტიის წელი (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი) | მიწოდების ვადა (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი)
Ups -200 kva | • მოკლედშერთვის დენი მინიმუმ 65 კა (პრიორიტეტი მიენიჭება მეტს) • აკუმულატორების მიერთების შესაძლებლობა მინიმუმ 80 ცალი. |  |  | არანაკლებ 2 წელი | არაუმეტეს 3 კვირა
BAYPASS | ups_თვის მეინთენანს ბაიპასის მოწყობილობა |  |  | არანაკლებ 2 წელი