- მონიშნული სენდვიჩპანელის დემონტაჟი

- ახალი სენდვიჩ პანელის მონტაჟი, შიდა მხრიდან თეთრი და გარე, ფასადის მხარე ანტრაციტის ფერი

- აიწიოს რიგელი

- ჩაიხუროს საფეხურები იგივე მასალით ისე, რომ არ იყოს გამჭოლი (მტვრის ჩამოსვლა რომ შევზღუდოთ ქვევით)

- მოწესრიგდეს კაბელები და ჩაიდოს კაბელარხებში

- მოხდეს არსებული ტუალეტების დემონტაჟი

- ახალი ტუალეტების მოწყობა. ანაზომი და ნახაზი იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციაში ( ინვენტარი დამკვეთის)

- გვერდით სივრცეში გამავალი არკის მოწყობა კედელში

- კარის გამოცვლა                   იგივენაირი ვიზუალით, რაც გვერდით სალონში შესასვლელია

- მთელი სივრცის კედლების და ჭერის გასუფთავება და გადაღებვა.

- კიბის საფეხურების ქვეშ ლენტური სანათების მოწყობა

- სანათების დაკიდება (სანათი დამკვეთის)

- იატაკის მოწყობა

- ფანჯრების გამოცვლა