„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

_______________ /მ.სვანი/

„ ____“  „____________“ 2026წ.

მე-9 ენერგობლოკოს სატურბინო განყოფილების  ამიაკის   დოზირების ოთახის მიმდინარე შეკეთების  სამუშაოების მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები: ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების განლაგება, მასალების და სათადარიგო ნაწილების ადგილზე მიტანა, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ნორმალური სქემის აღდგენა. | - | - |  |
| 2 | საამიაკო ოთახის შიგა კედლების-გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა ფასადის საღებავით (ორი ფენა, ფერი-ღია თამბაქო) | მ2 | 137 |  |
| 3 | საამიაკო ოთახის შესასვლელი კარების დემონტაჟი და ახლი მეტალის კარის მონტაჟი (2,3მX1,0მ) | მ2 | 2,3 |  |
| 4 | საამიაკო ოთახის იატაკსა და კედლებს შორის არსებული ღრეჩოების ამოვსება ქვიშა ცემენტის ხსნარით. | გრძ/მ | 26 |  |
| 5 | საამიაკო ოთახის იატაკის გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა მჟავაგამძლე საღებავით (ორი ფენა, საღებავი მჟავაგამძლე ) | მ2 | 72 |  |
| 6 | საამიაკო ოთახის ჭერის -გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა ფასადის საღებავით (ორი ფენა, ფერი თეთრი) | მ2 | 98 |  |
| 7 | საამიაკო ოთახის ავზები, კიბეები და მომსახურე მოედნებისა და მეტალის კონსტრუქციების-გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა, საღებავი ყვითელი, წითელი, ლურჯი) | მ2 | 313 |  |
| სულ ჯამი: (ლარი დღგ გარეშე) |  |  |  |  |

საქვაბე სატურბინო საამქროს უფროსი:                                                     /მ. ჩინჩალაძე/