„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

---------------------- /მ.სვანი/

„----- “ ----------------- 2026 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს  კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკის  სატურბინო  განყოფილების  „-3“  ნიშნულის  დასუფთავება/გარეცხვის  სამუშაოს  მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები: ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების განლაგება, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. | - | - |  |
| 2 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული მწშ6,7,8-ის ქვეშ და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. | მ2 | 140 |  |
| 3 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული ზეთის ავზების ქვეშ და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. | მ2 | 190 |  |
| 4 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული კონდესატორის I და II საფეხურის ტუმბორბის ქვეშ და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. | მ2 | 90 |  |
| 5 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული ტექნიკური წყლის მილების ქვეშ და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. მილების გადარეცხვა. | მ2 | 325 |  |
| 6 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული კომპლექსური გამანაწილებელი მოწყობილობის ქვეშ და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. | მ2 | 594 |  |
| 7 | სატურბინო განყოფილების „-3“ ნიშნულზე არსებული დაბალი წერტილების ავზის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება/გარეცხვა. | მ2 | 46 |  |
| 8 | გაწმენდის შედეგად წარმოშობილი ტალახის გატანა | მ3 | 8 |  |
| ჯამი ლარი (დღგ-ს) გარეშე: |  |  |  |  |

საქვაბე სატურბინო საამქროს უფროსი:                                                     /მ. ჩინჩალაძე/