„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

------------------------ მ.სვანი

-----  ----------------- 2026 წ.

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი  მბრუნავი ბადეების ნაგვის დამჭერი უხეში მესერების  შეკეთების   სამუშაო მოცულობა.

| მოწყობილობის დასახელება | სამუშაოს დასახელება | შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა |  | ღირებულება ლარი დღგ-ს გარეშე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა |  |
| მბრუნავი ბადეების ნაგვის დამჭერი უხეში მესერი ] | მოსამზადებელი სამუშაოები: ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების განლაგება, მასალების და სათადარიგო ნაწილების ადგილზე მიტანა, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ნორმალური სქემის აღდგენა. | კვანძი | 1 |  |
|  | ნაგვის დამჭერი უხეში მესერების-ამოღება,დაშლა, გაწმენდა, კოროზირებული ნაწილების შეცვლა, მესერზე ნაგვის დამჭერი „შტირები“-ს დადუღება, ჩასაბმელი კვანძებისა და ბოგირების რევიზია/შეკეთება, აწყობა, შეღებვა, ჩაწყობა | ცალი | 6 |  |
| სულ ჯამი (ლარი დღგ-ს გარეშე) |  |  |  |  |

ჰტნ-ს საამქროს უფროსი:               			  /ს. ბაგდასაროვი/