„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

_______________ /მ.სვანი/

„ ____“  „____________“ 2026წ.

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს  ადმინისტრაციული შენობის ფასადის წინ არსებული კვანძის მოწესრიგების სამუშაოების  მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები: ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების განლაგება, მასალების და სათადარიგო ნაწილების ადგილზე მიტანა, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. | - | - |  |
| 2 | ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული მეტალის გადახურვაზე საწვიმარი ჟოლობების დაყენება | გრძ.მ | 45 |  |
| 3 | ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ბეტონის კონსტრუქციებზე ბათქაშის გაკეთება ქვიშა ცემენტის ხსნარით. შეღებვა ფასადის | მ2 | 30 |  |
| 4 | ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ბეტონის კონსტრუქციების შეღებვა ფასადის საღებავით ორი ფენა (ფერი ღია თამბაქოსფერი) | მ2 | 30 |  |
| 5 | ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ბეტონის კონსტრუქციის ზედაპირზე კერამიკული ფილის დაგება. | მ2 | 12 |  |
| სულ ჯამი ლარი (გღგ-ს გარეშე) |  |  |  |  |

საქვაბე სატურბინო საამქროს უფროსი:                                                     /მ. ჩინჩალაძე/