„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

_______________ /მ.სვანი/

„ ____“  „____________“ 2026წ.

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი შხეფსაცივრების №5,6   ანტიკოროზიული სამუშაოების მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები: ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების განლაგება, მასალების და სათადარიგო ნაწილების ადგილზე მიტანა, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. | - | - |  |
| 2 | შხეფსაცივრების №5 და №6 -ში არსებული შემსვლელი მეტალის მილი Ф2100მმ-გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა(ორი ფენა,საღებავი შავი) | მ2 | 503,8 |  |
| 3 | შხეფსაცივრების №5 და №6 -ში არსებული შესასვლელი კიბის თავის მოედნითა და კონსტრუქციებით-გაწმენდა, ცხიმისა და მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა (ორი ფენა,საღებავი ლურჯი,ყვითელი,წითელი) | მ2 | 214 |  |
| სულ ჯამი: (ლარი დღგ-ს გარეშე) |  |  |  |  |

საქვაბე სატურბინო საამქროს უფროსი:                                                     /მ. ჩინჩალაძე/