## Sheet1
პროდუქციის დასახელება | დაახლოებითი მახასიათებელი | რაოდენობა | ღირებულება | საგარანტიო ვადა | მოწოდების ვადა
პაციენტის დაკვირვების მონიტორი ნეონატალური ასაკის პაციენტებისთვის | standart patient monitor (ECG, SPO2, NIBP,RESP, TEMP) + IBP | 10
ბავშვის კიუეზი ნეონატალური ასაკის პაციენტებისთვის | standart infant warmer + Basket | 10
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ნეონატალური ასაკის პაციენტებისთვის | UNIVERSAL CONFIGURATION Customizing Int DISS connector O2 1 Battery Power cord 2-Pol 300cm Europe Oxygen sensor for lead-free O2 DISS connector angulated 90° Humidifier base 220V Power cord EU for Option SW high flow O2 Option SW nCPAP Option SW Enhanced ventilation 2 NIV/NIV-ST Option SW Extended monitoring trends loops Support arm, quick-positioning basic Trolley C1 SW-OPTION NEONATAL OXYGEN INLET TUBE WHITE 4M SCHRAUBANSCHLUSS O2 9/16"18UNF FLOWSENSOR SU INF 1.6M B/10 H-BC8010 BREATHG.SET 15PC NCPAP STARTERKIT SMALL C1/T1/MR1 NEO EXP VALVE SET | 5