ბავშვთა სოფელი ქუთაისის სტანდარტული პროექტის ამბროლაურის მსტ სახლში ჩასატარებელი სარემონტო  სამუშაოების  ჩამონათვალი

| N | სამუშაოების ჩამონათვალი | განზომილება |  |  | რაოდენობა |  | ღირებულება ღირებულება |  |  |  |  | ჯამი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ერთ.ფასი |  | ჯამი |  |  |  |  |
| 1 | სახლის პირველ და მეორე სართულზე კედლების დამუშავება შპალერის გასაკრავად. | მ2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | გაეკრას ახალი, ხარისხიანი შპალერი პირველ და მეორე სართულზე | მ2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | პირველ და მეორე სართულზე ჭერების ( ღია აივნის ჭერი შესაკეთებელი და შესაღებია) კოსმეტიკური შეღებვა | მ2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | დაზიანებული ლამინირებული იატაკის და პლინტუსების შეცვლა (ყველა პლინტუსი შესაცვლელია) | მ2 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | დაზიანებული მ.დ.ფ.-ს კარებების შეცვლა | ცალი | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | შესასვლელი კარების შეცვლა. ჩაისვას რკინის კარები | ცალი | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | სველ წერტილებში სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება და მოწყობა (მილგაყვანილობის, საკანალიზაციო არხების შეცვლა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | არსებული უნიტაზის შეცვლა, | ცალი | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | არსებული ვანის შეცვლა, | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ხელსაბანის შეცვლა | ცალი | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | სველ წერტილებში გამათბობლების შეცვლა (კედლის საშრობი) | ცალი | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ონკანების შეცვლა | ცალი | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ვინტილების შეცვლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | დუშის შემრევი ონკანების შეცვლა | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | სველ წერტილებში სააბაზანო აქსესუარების შეცვლა ( 1.სარკეება 2.ქაღალდის საკიდები. 3. პირსახოცის საკიდები და.ა. შ.) | ცალი ცალი ცალი | 3 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | სველ წერტილებში: პირველ და მეორე სართულზე, იატაკებზე ჰიდრო იზოლაციის მოწყობა, კაფელ მეტლახის შეცვლა | მ2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | სახლში არსებული ელ. გაყვანილობის მოწესრიგება, დაზიანებული როზეტების და ჩამრთველების შეცვლა, დაზიანებული სანათი ბრების შეცვლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | დაზიანებული მეტალოპლასმასის ფანჯრების შეკეთება | ცალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | შიდა კიბის რესტავრაცია -დამუშავება/გალაქვა | მ | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

შენიშვნა; მასალებს რომლებსაც  გამოვიყენებთ  სამუშაოების შესასრულებლად უნდა ახლდეს სერთიფიკატები (წარმოშობის და საგარანტიო სერთიკატი).

ორგანიზაციის დასახელება:--------------------------------------------------------