## თავფურცელი
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
თბილისი
2026 წელი

## განმარტებითი
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები აღებულია პროექტზე დაყრდნობით. სახარჯთაღიცხვო ღირებულებას საფუძვლად უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება #52, `საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ~, რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14.01 დადგენილება №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის"დამტკიცების შესახებ და 2016 წ. 27 ოქტომბრის დადგენილება № 481 შეტანილი ცვლილებების შესახებ. გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობაა 3%
ხარჯთაღიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო მასალების ღირებულებები, შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებებში კი გათვალისწინებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2025 წლის საჯარო ცხრილების კატალოგი და 2025 წლის IV კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებულის მიხედვით

## ნაკრები-სატენდერე
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის IV კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | სამშენებლო
2 | ხარჯთ. N2 | სანტექნიკური ფურნიტურა
3 | ხარჯთ. N3 | ელექტროობა
4 | ხარჯთ. N4 | IT ქსელი
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N1 ინტერ-სატენ
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის IV კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | არსებული თაბაშირ-მუყაოს ჭერის დემონტაჟი | მ2 | 210
2 | არსებული მდფ კარების დემონტაჟი 20-ცალი | მ2 | 39.6
3 | არსებული კერამოგრანიტის იატაკის დემონტაჟი | მ2 | 60
4 | არსებული თაბაშირ მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი | მ2 | 280
5 | არსებული ლამინატის იატაკის დემონტაჟი | მ2 | 700
6 | არსებული ალუმინის ვიტრაჟის დემონტაჟი | მ2 | 10
7 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 8
8 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 8
9 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ-ზე | ტ | 8
10 | კედლები
11 | ტიხრების მოწყობა სისქით 10 სმ თაბაშირმუყაოს ორმაგი ნესგამძლე ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით | მ2 | 500
12 | კედლების დაზუმფარება-შეფითხვნა | მ2 | 3000
13 | კედლების შეღებვა (ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 3000
14 | იატაკი
15 | თვითსწორებადი იატაკების მოწყობა | მ2 | 700
16 | იატაკების მოწყობა მეტლახის ფილებით წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 100 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
17 | კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | მ2 | 40
18 | პლინტუსის მოწყობა | მ | 700 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
19 | ხალიჩის მოწყობა | მ2 | 600 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
20 | ამაღლებული იატაკის მოწყობა (ფალს იატაკი, Raised Floor) | მ2 | 200 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
21 | ჭერები
22 | ამსტრონგის ჭერის კარკასის მოწყობა | მ2 | 25
23 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის ფილებისაგან | მ2 | 25
24 | ამსტრონგის ჭერის კარკასის მოწყობა | მ2 | 200
25 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის აკუსტიკური ფილებისაგან | მ2 | 200
26 | კარ-ფანჯრები
27 | ერთფრთიანი მდფ შეღებილი 31-ცალი კარის მოწყობა ; კარის საკეტით (morelli) და დამხური შვეიცარი (dorma, geze an briton) | მ2 | 61.38
28 | რემონტის შემდგომი დასუფთავება | კვ.მ | 700
29 | დამკვეთის მასალების ტრანსპორტირება ობიექტზე საშ 20 კმ.მანძილზე | რეისი | 5
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N2-წყ-კან-სატენ
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
დანადგარები
1 | არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი | ც | 4
2 | არსებული უნიტაზის დემონტაჟი | კომპ | 8
3 | ევროპული ხარისხის ხელსაბანის ნიჟარისა და შემრევი ონკანის მოწყობა | ც | 2 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
4 | უნიტაზის მოწყობა გოფრეთი და შლანგით (ევროპული ხარისხი) | კომპ | 8 | [5 empty] | მასალა დამკვეთის
სულ პირდაპირი ხარჯები
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## ელექტ-სატენ
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა N1
ელექტროტექნიკური ნაწილი
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის IV კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
კაბელები
1 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x70 (დაზუსტდეს ადგილზე) | მ | 40
2 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x50 (დაზუსტდეს ადგილზე) | მ | 120
3 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x35 | მ | 15
4 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x16 | მ | 15
5 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x10 | მ | 15
6 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა N2XH 5x4 მმ2 | მ | 40
7 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x1,5 | მ | 700
8 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x2,5 | მ | 3000
9 | საკაბელო კონსტრუქციები
10 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 200x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მ | 55
11 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მ | 3350
12 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) მყარი მილი D=63 | მ | 15
13 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) მყარი მილი D=75 | მ | 40
14 | გამანაწილებელი ფარი - MDB
15 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 90 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | კომპ | 1
16 | ავტომატური ამომრთველი MCB/200A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
17 | ავტომატური ამომრთველი MCB/160A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
18 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 2 | [5 empty] | (ABB)
19 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 13 | [5 empty] | (ABB)
20 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 2 | [5 empty] | (ABB)
21 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-250A | კომპ | 3
22 | გამანაწილებელი ფარი - UDB
23 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 72 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | კომპ | 1
24 | ავტომატური ამომრთველი MCB/160A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
25 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/63A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
26 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/50A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
27 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 11 | [5 empty] | (ABB)
28 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ც | 8 | [5 empty] | (ABB)
29 | მრავალფუნქციური დროის რელე, AC 230 V (AC 50/60 Hz) , 0.1 წმ - 10 დღე (10 დიაპაზონი) 1 მოდულიანი 16A | ცალი | 1
30 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-250A | კომპ | 3
31 | გამანაწილებელი ფარი - UMDB
32 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 72 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | კომპ | 1
33 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/63A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
34 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 41 | [5 empty] | (ABB)
35 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ც | 4 | [5 empty] | (ABB)
36 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-125A | კომპ | 3
37 | გამანაწილებელი ფარი - HVAC
38 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 54 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | კომპ | 1
39 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/50A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
40 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/32A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ც | 1 | [5 empty] | (ABB)
41 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 10 | [5 empty] | (ABB)
42 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-125A | კომპ | 3
43 | როზეტები
44 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ც | 320
45 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 2-იანი | ც | 4
46 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ც | 30
47 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 5-იანი | ც | 46
48 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | ც | 80
49 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ც | 30
50 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ც | 53
51 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 3-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ც | 7
52 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კედელში სამონტაჟო | ც | 18
53 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კაბელ-არხში სამონტაჟო | ც | 61
54 | სანათები
55 | LED სანათი 24W, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) IP20 | ც | 40
56 | LED სანათი 24W, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ც | 36
57 | LED სანათი 36W, 3200lm, 4000K, L= 600x600მმ. ამსტრონგის ჩაფლული სანათი | ც | 7
58 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 23
59 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 5
60 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 2
61 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "კიბეზე ჩასვლის" | ცალი | 1
62 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "მარცხნივ გასვლის" | ცალი | 2
63 | დამიწება
64 | შენობის დამცავი დამიწების წინაღობის გაზომვის ოქმი | კომპ | 1
65 | დამიწების კაბელი, სპილენძის 1X25მმ2 | მ | 20
| ჯამი | [7 empty] | 0
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი:

## IT-სატენ
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა #29ა ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს ფილიალის რეკონსტრუქციის სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
IT
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის IV კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IT ქსელი#1
1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 27U | ცალი | 1
2 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 3
3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 2
4 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 3
5 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
7 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 50
8 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 50
9 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 2
10 | რკინის დაფა | ც | 2 | [5 empty] | 0
11 | ვენტილატორის ბლოკი | ც | 1 | [5 empty] | 0
12 | კაბელის ორგანაიზერი (JB01 Cable Management 1U ) | ცალი | 5
13 | DATA წერტილი | ცალი | 60
14 | კაბელი FTP CAT6 | მ | 3000
| ჯამი | [7 empty] | 0
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით