თბილისი მოლის ტერიტორიაზე  არსებული  დაბალი ძაბვის  (0.4კვ) ძალოვანი ავტომატური ამომრთველების ტესტირება

ტექნიკური მოთხოვნები

შინაარსი:

•	ზოგადი ინფორმაცია----------------------------------------------------2

•	ტექნიკური დასკვნა, -----------------------------------------------------2

•	ტექნიკური დავალება----------------------------------------------------2

•	უსაფრთხოების ნორმები----------------------------------------------2

•	განფასება------------------------------------------------------------------3

ზოგადი ინფორმაცია

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის N 213.

მოცემული შენობა, შედგება სამი ბლოკისაგან (A, B და C ). შენობაში განლაგებულია  21 მთავარი ძალოვანი გამანაწილებელი ფარების ოთახი.სადაც განლაგებულია 32 ერთეული ძალოვანი ავტომატი.

ტექნიკური დასკვნა

გამოკვლევის საგანს წარმოადგენს თბილისი მოლის  32 ერთეული ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი.

ტექნიკური დავალება

ჩატარდეს, თბილისი მოლიში განლაგებულია  21 მთავარი ძალოვან  გამანაწილებელ  ფარებშის ოთახებში  განლაგბული 32 ერთეული ძალოვანი ავტომატური ამომრთველის ტესტირება იმ კონკრეტული მაჩვენებლებზე, რაც მითითებულია ე.წ  ჩეკ ლისტში (იხილეთ მიმაგრებული ფაილი).

უსაფრთხოების ნორმები

ყველა სამუშაო, რომელიც იწარმოებს მოლში და მის გარშემო ტერიტორიაზე უნდა აკმაყოფილებდეს შრომის და პირადი უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა დაწყების წინ მოლის უსაფრთხოების მენეჯერი კონტრაქტორების შემადგენლობას გააცნობს უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა წარმოება დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა იქნება ხელმოწერილი დოკუმენტი, მომუშავე პერსონალისა და მოლის უსაფრთხოების მენეჯერის მიერ.

განფასება

წარმოდგენილ განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი.