ტექნიკური დავალება

ჟინვალის წყალსაცავის დალექვის ბათიმეტრიული კვლევის

ჟინვალის წყალსაცავის დალექვის მოცულობების დადგენის მიზნით საჭიროა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები:

- წყალსაცავში უნდა ჩატარდეს ფსკერის ბათიმეტრიული აგეგმვა, მათ შორის წინა აგეგმვის დროს შერჩეული გრძივი და განივი მიმართულების ჭრილებზე.

- წყალმიმღების მიმდებარე 50 მეტრიან ზოლში აგეგმვა ჩატარდეს შემცირებული დისტანციის კვეთებში, მეტი დეტალიზაციის მიზნით.

- წინა გაზომვების მონაცემებთან შედარების საფუძველზე განისაზღვროს დალექვის ინტენსივობა და შედგეს შესაბამისი რუკები და გრაფიკები.

- შედარდეს წინა წლების გაზომვები და დადგინდეს მომატებული დალექვის რაოდენობა.