## ტექნიკური დავალება

დასახელება: 110 კვ ეგხ „ტანძია“-ს №84 საყრდენის გადატანის საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

### 1. პროექტის მიზანი

110 კვ ეგხ „ტანძია“-ს არსებული კუთხოვანი №84 საყრდენის გადატანა მიმდებარე ტერიტორიაზე (დაახლ. 50 მეტრში), ხაზის უსაფრთხოებისა და მდგრადობის სრული დაცვით.

### 2. სამუშაოთა მოცულობა

- კვლევა და პროექტირება: ტოპო-გეოდეზიური და გეოლოგიური კვლევების ჩატარება. გადასატანი (№84) და მისი მიმდებარე (წინმსწრები/მომდევნო) საყრდენების მექანიკური გაანგარიშება. საჭიროებიდან გამომდინარე, მიმდებარე საყრდენების ტიპის შეცვლის, გაძლიერების ან გადაადგილების დაპროექტება.

- ნებართვები და შეთანხმებები: მუშა პროექტის სრული შეთანხმება ყველა საჭირო ინსტანციასთან (სისტემის ოპერატორი, მუნიციპალიტეტი, მიწის მესაკუთრეები) და მშენებლობის ნებართვის მოპოვება.

- შესყიდვები: სამუშაოებისთვის საჭირო ყველა მასალისა და მოწყობილობის (საყრდენები, საძირკვლები, სადენები, იზოლატორები, არმატურა, დამიწება) შესყიდვა და ობიექტზე მიტანა (სერტიფიკატებით).

- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები: ძველი კონსტრუქციების დემონტაჟი, ახალი საძირკვლების მოწყობა, საყრდენების მონტაჟი, სადენების გადაჭიმვა, დამიწების კონტურის მოწყობა და ხაზის ექსპლუატაციაში ჩაბარება.

### 3. ძირითადი მოთხოვნები

| პარამეტრი | აღწერა / მოთხოვნა |
| --- | --- |
| ობიექტი | 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „ტანძია“, საყრდენი №84 |
| სამუშაოების ფორმატი | სრული ციკლი: პროექტირება,შეთანხმება,შესყიდვა,მშენებლობა. |
| სტანდარტები | PUE (ПУЭ) და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები |
| გამოცდილება | მაღალი ძაბვის (110 კვ და ზემოთ) ხაზებზე მუშაობის ანალოგიური გამოცდილება |

### 4. ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია

- ყველა უწყებასთან შეთანხმებული მუშა პროექტი.

- შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა №2) და აღმასრულებელი ნახაზები.

- მასალების ხარისხის სერტიფიკატები და ლაბორატორიული გამოცდის აქტები.