შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს ელექტროენერგიის აკუმულირებისა და შენახვის ბატარეების სისტემის შესყიდვასთან დაკავშირებით. #04/06-GIEC-BESS-/26

ტექნიკური დავალება

Battery Energy Storage System (BESS) პროექტების ტექნიკურ-კომერციული წინადადების მოთხოვნა

ზოგადი ინფორმაცია

დამკვეთი: Georgian International Energy Corporation

კომპანიის პროფილი: Georgian International Energy Corporation წარმოადგენს განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში მოქმედ კომპანიას, რომელიც სპეციალიზებულია მზის ენერგეტიკული პროექტების განვითარებასა და განხორციელებაში.

ამ ეტაპზე კომპანიას გააჩნია 4 მეგავატზე მეტი დადგმული სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურები, ხოლო დამატებით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 4-5 მეგავატს.

პროექტები ხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტში სოფელი სკრას ტერიტორიაზე.

ტექნიკური დავალების მიზანი

წინამდებარე ტექნიკური დავალების მიზანია Battery Energy Storage System (BESS) პროექტებისთვის ტექნიკურ-კომერციული წინადადებების მიღება შესაბამისი მწარმოებლებისა და ტექნოლოგიური პარტნიორებისგან.

დამკვეთი ამ ეტაპზე განიხილავს რამდენიმე ენერგოდაგროვების პროექტის განვითარებას, როგორც utility-scale, ასევე მცირე ზომის ენერგოსისტემებისთვის.

პროექტი №1 – 1 MW AC Solar + 2 MWh BESS

პროექტის აღწერა

დაგეგმილია 1 მეგავატიანი AC მზის ელექტროსადგურის ინტეგრაცია ენერგიის დამაგროვებელ ბატარეების სისტემასთან (BESS).

სისტემა განიხილება როგორც დამხმარე და დამაბალანსებელი ინფრასტრუქტურა სამი ცალკეული 0.5 მეგავატიანი ნეტო აღრიცხვის მზის ელექტროსადგურისთვის.

პროექტის ძირითადი მიზნებია:

- გენერაციის დაბალანსება;

- პიკური გენერაციის დაგროვება;

- დეფიციტური გენერაციის შევსება;

- საღამოს და ღამის საათებში ქსელში ენერგიის მიწოდება;

- ქსელის სტაბილურობის გაუმჯობესება.

მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები

BESS სისტემა

- სიმძლავრე: 1 MW

- ენერგიის მოცულობა: 2 MWh

- ავტონომიის ხანგრძლივობა: 2 საათი

- რეკომენდებული ტექნოლოგია: LiFePO4 (LFP)

- Utility-scale containerized solution

მოთხოვნილი კომპონენტები

მომწოდებლის მხრიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას:

- Battery Containers;

- PCS (Power Conversion System);

- EMS (Energy Management System);

- BMS (Battery Management System);

- HVAC სისტემა;

- Fire Suppression სისტემა;

- SCADA/Monitoring სისტემა;

- Grid synchronization შესაძლებლობები.

მოთხოვნილი ინფორმაცია

კომერციულ და ტექნიკურ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს:

- სისტემის სრული ტექნიკური სპეციფიკაცია;

- გამოყენებული ტექნოლოგია;

- usable და nominal capacity;

- round-trip efficiency;

- warranty პირობები;

- lifecycle/cycle count;

- degradation curve;

- delivery timeline;

- commissioning პირობები;

- სავარაუდო CAPEX;

- ოპერაციული მოთხოვნები.

პროექტი №2 – Utility Scale BESS

პროექტის აღწერა

დამკვეთი დამატებით განიხილავს Utility-scale ენერგიის დაგროვების სისტემის განვითარებას შემდეგი პარამეტრებით:

- სიმძლავრე: 60 MW

- ენერგიის მოცულობა: 360 MWh

- ავტონომიის ხანგრძლივობა: 6 საათი

აღნიშნული პროექტი განიხილება როგორც ფართომასშტაბიანი ენერგოდაგროვების ინფრასტრუქტურა, რომლის მიზანია:

- ქსელის დაბალანსება;

- peak shaving;

- renewable integration;

- frequency regulation;

- ენერგიის გადანაწილება პიკურ და არაპიკურ საათებს შორის;

- grid support services.

მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები

- Power Rating: 60 MW

- Storage Capacity: 360 MWh

- Storage Duration: 6 საათი

- ტექნოლოგია: LiFePO4 (LFP) ან ექვივალენტი utility-scale ტექნოლოგია

- Containerized utility-scale BESS architecture

მოთხოვნილი ინფორმაცია

მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს:

- ტექნიკური კონცეფცია;

- preliminary system architecture;

- PCS configuration;

- EMS architecture;

- grid integration შესაძლებლობები;

- auxiliary consumption;

- thermal management სისტემა;

- fire safety სისტემები;

- მიწის ფართობის მოთხოვნები;

- lifecycle შეფასება;

- degradation parameters;

- სავარაუდო CAPEX;

- O&M მოთხოვნები;

- delivery და commissioning ვადები.

პროექტი №3 – მცირე ზომის ენერგოდაგროვების სისტემა

პროექტის აღწერა

დამკვეთს დამატებით გააჩნია მცირე ზომის, დაახლოებით 3 kW დადგმული სიმძლავრის მზის ენერგოსისტემა, რომლისთვისაც განიხილება ბატარეების ინტეგრაცია.

მოთხოვნილი პარამეტრები

- 12 საათიანი ენერგიის შენახვა; ან

- 24 საათიანი ენერგიის შენახვა.

მომწოდებლის მხრიდან მოთხოვნილია შესაბამისი ტექნიკური და კომერციული შეთავაზებების წარმოდგენა.

დამატებითი მოთხოვნები

ყველა პროექტისთვის სასურველია:

- საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა;

- IEC/UL სერტიფიკაციები;

- Utility-scale გამოცდილება;

- Grid-forming ან grid-support შესაძლებლობები;

- Remote monitoring;

- SCADA ინტეგრაცია;

- მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტები.

კომერციული წინადადების მოთხოვნები

კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს:

- მოწყობილობების ღირებულება;

- სისტემის სრული ღირებულება;

- Incoterms;

- მიწოდების პირობები;

- warranty პირობები;

- commissioning მხარდაჭერა;

- ტექნიკური მხარდაჭერა;

- spare parts პოლიტიკა;

- სავარაუდო ვადები;

პროდუქციის მიწოდების ვადაა:  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 130 კალენდარული დღე

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

წინადადების წარდგენის წესი:

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი #04/06-GIEC-BESS-/26

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლებისა და  ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები;

წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის გამზ. 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2ა.

ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 19 ივნისი 17:00 საათი

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

საკონტაქტო პირი: ლუკა ჩხაიძე

ტელეფონი: 595 775 775

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
საკონტაქტო პირი: ავთანდილ მანჯავიძე

ტელეფონი: 595 711 272