Технические характеристики эвакуационных знаков, подключаемых к сети 220 В, зависят от типа устройства, условий эксплуатации и требований нормативных документов.

Основные параметры

- Напряжение питания. Обычно диапазон — 165–253 В AC.

- Потребляемая мощность. Например, в некоторых моделях — не более 3 Вт.

- Класс защиты от внешних воздействий (IP). Например, IP20 или IP50.

- Диапазон рабочих температур. Например, от -10 °C до +55 °C или от -30 °C до +55 °C.

- Относительная влажность воздуха при +25 °C. Не более 95%.

- Тип источника света. Например, светодиоды белого свечения.

Дополнительные характеристики

- Время работы в автономном (аварийном) режиме. При отключении рабочего напряжения может использоваться аккумуляторная батарея. Например, в некоторых моделях время работы составляет не менее 4 часов.

- Индикация состояния. Например, светодиодные индикаторы напряжения питания и заряда аккумулятора.

- Тип крепления. Накладной, подвесной,

- Класс защиты от поражения электрическим током. Например, I.

Материалы и конструкция:

- Материал корпуса. Например, белый поликарбонат или акриловое стекло из ПММА, пластик.

- Конструкция. Плоские или объёмные знаки. aofst.ru