## მასალები
ნაწილი 1: მოწყობილობებისა და მასალების ღირებულება
№ | მოწყობილობის/მასალის დასახელება | სარეკომენდაციო ბრენდები | ერთ. | რაოდ. | ერთეულის ფასი (ლარი, დღგ-ს ჩათვლით) | სრული ღირებულება (ლარი, დღგ-ს ჩათვლით)
1 | ავტომატური ამომრთველი (MCCB), 1250A, რეგულირებადი | ABB, Siemens, Schneider, Eaton, Lovato ან ექვივალენტი | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი (MCCB), 630A, რეგულირებადი | ABB, Siemens, Schneider, Eaton, Lovato ან ექვივალენტი | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი (MCCB), 400A, რეგულირებადი | ABB, Siemens, Schneider, Eaton, Lovato | ცალი | 1
4 | Switch-disconnector, 630A | ABB, Siemens, Schneider, Eaton, Lovato ან ექვივალენტი | ცალი | 1
5 | ATS კონტროლერი |  | ცალი | 3
6 | PLC კონტროლერი |  | ცალი | 1
7 | სენსორული (Touch) პანელი, 20" |  | ცალი | 1
8 | ორმაგი კვების მოდულები (UPS-დან კვებისათვის) |  | კ-ტი | 1
9 | ლითონის საკაბელო არხები (შესაბამისი ზომის) | - | გ/მ
10 | სხვადასხვა სამონტაჟო მასალა (კაბელის ბუნიკები, მარკერები, სადენები და ა.შ.) | - | კ-ტი | 1
სულ მასალების ღირებულება:

## მომსახურება
ნაწილი 2: სამონტაჟო და საპროექტო სამუშაოების ღირებულება
№ | სამუშაოს დასახელება | ერთ. | რაოდ. | ღირებულება (ლარი, დღგ-ს ჩათვლით)
1 | I. ცენტრალური 0.4 კვ გამანაწილებელი ფარის მოდერნიზაცია: |  | 1
1.1 | ძველი აპარატურის დემონტაჟი (ATS წრედები, ამომრთველები, კაბელები) | სამუშაო | 1
1.2 | ახალი მოწყობილობების მონტაჟი (Switch-disconnector, კონტროლერები, PLC, პანელი) | სამუშაო | 1
1.3 | მეორადი წრედების აწყობა და ინტეგრაცია | სამუშაო | 1
2 | II. კომპლექსური სატრანსფორმატორო პუნქტის სამუშაოები:
2.1 | სამი ერთეული ავტომატური ამომრთველის (MCCB) შეცვლა და კაბელის ბუნიკების მოწესრიგება | სამუშაო | 1
3 | III. გენერატორების ტექნიკური ოთახების სამუშაოები:
3.1 | ხუთი ერთეული ATS მართვის ფარისა და სადენების დემონტაჟი | სამუშაო | 1
3.2 | მოქმედი გენერატორების სადენების მოწესრიგება და საკაბელო არხებში ჩაწყობა | სამუშაო | 1
4 | IV. ზოგადი სამუშაოები:
4.1 | პროექტის კორექტირება და აღმასრულებელი დოკუმენტაციის მომზადება | სამუშაო | 1
4.2 | განახლებული სისტემის სრული ტესტირება და გაშვება-გამართვა | სამუშაო | 1
4.3 | დემონტირებული მასალების ტრანსპორტირება და ნარჩენების მართვა | სამუშაო | 1
სულ სამუშაოების ღირებულება: