## Sheet1
მასალათა ჩამონათვალი
სარეზერვო ელელქტრომომარაგების წყარო
1 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 10კვა (ჩაშენებული) | კომპ. | 1 | შეხსენება
გამანაწილებელი ფარი - MDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCB/50A/3 | ცალი | 2
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/3/C | ცალი | 3
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ცალი | 17
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ცალი | 7
5 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA | ცალი | 6
6 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-80A | ცალი | 3
7 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 90 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით (5x18) IP31 | ცალი | 1
8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
კაბელები
1 | N2XH 5x10 (დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 200
2 | N2XH 5x4 (დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 20
3 | N2XH 3x4 (დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 65
4 | N2XH 3x2,5 | მეტრი | 300
5 | N2XH 3x1,5 | მეტრი | 300
სანათები
1 | LED სანათი 12W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 30
2 | არქიტექტურული სანათი 25 ვტ (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 0
3 | ჭაღი MUUTO(დამკვეთის მასალა) | ცალი | 1
4 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 2
5 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 2
6 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 3
7 | ავარიული სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით (დიზაინი შეთანხმდეს დამკვეთთან) | ცალი | 10
8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
როზეტები
1 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ცალი | 25
2 | იატაკის ფლორბოქსი (2 როზეტი 2 ინტერნეტი) | ცალი | 2
3 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 2-იანი | ცალი | 6
4 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ცალი | 5
5 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | მეტრი | 6
6 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 12
7 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 3
8 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 3-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 3
9 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კედელში სამონტაჟო | ცალი | 3
10 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კაბელ-არხში სამონტაჟო | ცალი | 5
11 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
საკაბელო არხი
1 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 150x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მეტრი | 40
2 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მეტრი | 550
3 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) მყარი მილი D=40 | მეტრი | 200
4 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
IT ქსელი
1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 16U | ცალი | 1
2 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 1
3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
4 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
5 | ვენტილატორის ბლოკი | ცალი | 1
6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
7 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 1
8 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 1
9 | DATA წერტილი | ცალი | 1
10 | კაბელი FTP CAT6 | მეტრი | 500
11 | რკინის დაფა | ცალი | 3
12 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 20
13 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 20
14 | დამხმარე მასალები/პროგრამირება/ტესტირება | კოპმ. | 1
დამიწების კონტურის მოწყობა
1 | დამიწების გაბელი, სპილენძის 1X10მმ2 | მ | 10
2 | დამიწების ელექტროდი გალვანიზირებული D-20მმ, h-2 მეტრი | ცალი | 8
3 | დამიწების ზოლოვანა, გალვანიზირებული 40x4 მმ | მეტრი | 18
4 | მაკავშირებელი კონტაქტი | კომპ. | 9
5 | დამიწების საინსპექციო ჭა 60x60x40სმ | ცალი | 1
6 | დამიწების კონტურის გრუნტის ტრანშეის გაჭრა 800x500 | მ3 | 7.2
7 | გრუნტის უკან ჩაყრა | მ3 | 7.2
8 | გაზომვის ოქმი | კომპ. | 1