ტექნიკური დავალება

ლითონის კონსტრუქციების აღდგენით სამუშაოებზე

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

სამუშაოების აღწერა: სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს საწარმოო ტერიტორიაზე ფაბრიკის შენობაში უნდა განხორციელდეს ძველი ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა კოროზიისაგან დამცავი საღებავით.

სამუშაოების მოცულობა:

- უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 500 კვ/მ ფართობის ძველი ლითონის კონსტრქუციების გაწმენდა მაღალი წნევის ქვიშის ჭავლით და შემდეგ დამუშავება კოროზიისაგან დამცავი საღებავოთ;

- დასამუშავებელი ორტესებრი კოჭები, შველერები, მილკვადრატები და კუთხოვანები;

- შეღებვა უნდა განხორციელდეს ნაცრისფრად, სასურველია RAL 7004;

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს რთულ გარემოში ძნელად მისადგომ კონსტრუქციებზე;

- ანაზღაურება მოხდება შესრულებული სამუშაო

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ტერიტოირაზე;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს ამწე მექანიზმითა და ელ. ენერგიით.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- დაიცვას უსაფრთხოების მოთხოვნები.

- ფასი წარმოადგინოს როგორც ჯამურად ასევე ერთეულის მითითებით.