შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია აცხადებს ტენდერს ჰიდროელექტროსადგურების ავტომატიზაციისა და SCADA სისტემის სამუშაო პროექტის მომზადებასთან დაკავშირებით - #26/06/26-Hydro-SCADA

მომსახურების აღწერა:

- 2.1. პირველადი ტექნიკური აუდიტი: ჰესების არსებული პირველადი ელექტრული სქემების, გენერატორების, ტრანსფორმატორების, გამანაწილებელი მოწყობილობებისა და საკაბელო მეურნეობის დეტალური შესწავლა და ხელახალი ინვენტარიზაცია.

- 2.2. საზომი და საკონტროლო წერტილების განსაზღვრა: მონიტორინგისთვის საჭირო ციფრული და ანალოგური სიგნალების (ტემპერატურა, წნევა, ვიბრაცია, დონე, ელექტრული პარამეტრები და სხვა) სრული ნომენკლატურის (Tag List) განსაზღვრა.

  - 2.3. კავშირგაბმულობისა და ქსელის დაპროექტება: ჰესების ლოკალური ქსელის (LAN) და გარე დაცული ქსელის (WAN/VPN) არქიტექტურის შემუშავება. პროექტმა უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა უსაფრთხო და სტაბილური გადაცემა ორ დამოუკიდებელ მიმართულებაზე:

  - თბილისის ცენტრალურ სადისპეტჩერო ოფისში.

  - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე/GSE) სადისპეტჩერო ცენტრში, სეს-ის მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტისა და გადამცემი ქსელის წესების სრული დაცვით (საჭიროების შემთხვევაში რეზერვირებული არხებითა და IEC 60870-5-104 პროტოკოლით).

  - 2.4. კიბერუსაფრთხოების გადაწყვეტა: კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის მიზნით, პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს ქსელური უსაფრთხოების აპარატურული საშუალებები (Firewalls, სამრეწველო როუტერები).

მოსანახულებელი ჰესების მისამართები:

- ალაზანი ჰესი - კახეთი, გურჯაანის რაიონი, ვეჯინი

- ალაზანი ჰესი II -  კახეთი, გურჯაანის რაიონი, ვეჯინი

- ტირიფონი ჰესი - გორის რაიონი, სოფელი ქვეში.

- კახარეთი ჰესი - ადიგენის რაიონი, სოფელი კახარეთი

- იგოეთი ჰესი - შიდა ქართლი, კასპის რაიონი, იგოეთი

- ბჟუჟა ჰესი - გურია, ოზურგეთის რაიონი, გომი

- რაჭა ჰესი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სადმელი

- რიცეულა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სადმელი

თანდართული დოკუმენტაცია:

- ტექნიკური დავალება - დანართი#1

წინადადების წარდგენის წესი:

- ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 10 ივლისი 17:00 საათი

- წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი #26/06/26-Hydro-SCADA

- კომერციული წინადადება წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს  დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);

- სამუშაოს შემსრულებლების გამოცდილების/კვალიფიკაციის მონაცემები და    დამადასტურებელი საბუთი;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ  - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლება მოითხოვოს საბანკო გარანტიამოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

- წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, ზ. გამსახურდიას გამზ. 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2ა.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ     მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

ნიკა კიღურაძე -  551 91 05 73

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72