## Sheet1
ფასების ცხრილი | [8 empty] | დანართი N1
# | დასახელება | ტექნიკური მახასიათებლები | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება (ლარი) | საერთო ღირებულება (ლარი) | წარმოების ქვეყანა | მწარმოებელი | მიწოდების ვადა | შენიშვნა
1 | Eltek FP2 110V 8KW 3S400V+N SPD FPC | (სისტემის მთავარი ბლოკი: 8კვტ, 110V DC გამომავალი ძაბვა, 3-ფაზიანი 400VAC შეყვანა + ნეიტრალი | ცალი | 1
2 | KIT FRAME 23IN W600XD600XH2M FPC RAL7035 | 2 მეტრი სიმაღლის სამონტაჟო კაბინეტი (კარკასი) | ცალი | 1
3 | KIT DOOR W600XH2M FPC RAL7035 | კაბინეტის წინა კარი | ცალი | 1
4 | KIT:BATT. SHELF BOTT. W600xD600 FPC | ქვედა (ძირითადი) თარო ელემენტებისთვის | ცალი | 1
5 | KIT: BATTERY SHELF W600xD600 FPC | დამატებითი თაროები ელემენტებისთვის | ცალი | 2
6 | Smartpack 2 Touch | მთავარი კონტროლერი სენსორული ეკრანით | ცალი | 1
7 | Smartpack 2 Basic | კონტროლერის ბაზისური/ინტერფეისის მოდული | ცალი | 1
8 | I/O monitor Type 2 | შემავალი/გამომავალი სიგნალების მონიტორინგის პლატა ტელემეტრიისთვის | ცალი | 1
9 | Flatpack2 110-125/2000 HE | მაღალეფექტური 2000-ვატიანი დამტენი/გამმართველის მოდულები | ცალი | 1
10 | Kit SPD 400 VAC 3Ph TN Citel | იმპულსური ზეძაბვისგან დამცავი (SPD) 3 ფაზისთვის | ცალი | 1
11 | WIRE+TERM WDZ-RY 0.5mm² GRAY L3000 90℃ | სამონტაჟო სადენებისა და ტერმინალების კომპლექტი | ცალი | 1
12 | CAN BUScable 2m RJ45 Halogen free | 2-მეტრიანი საკომუნიკაციო კაბელი მოდულებს შორის კავშირისთვის | ცალი | 1
13 | BREAKER IC65N 25A 400VAC D 4P | Schneider 4-პოლუსიანი (3 ფაზა + ნეიტრალი) მთავარი შემავალი ავტომატი, 25A | ცალი | 1
14 | BREAKER 3VA 63A 415VAC TM210 3P | სიმძლავრის 3-პოლუსიანი ავტომატი, 63A | ცალი | 1
15 | CB Schneider iC60N/iC65N C40 2P | ორპოლუსიანი ავტომატი, 40A | ცალი | 2
16 | CB Schneider iC60N/iC65N C25 2P | ორპოლუსიანი ავტომატი, 25A | ცალი | 3
17 | BREAKER IC60N 10A 230/400VAC C 2P | ორპოლუსიანი დამხმარე ავტომატი, 10A | ცალი | 5
18 | BREAKER IC60N 6A 230/400VAC C 2P | ორპოლუსიანი დამხმარე ავტომატი, 6A | ცალი | 2
19 | Fiamm 12FHT102 | მაღალტემპერატურული წინა ტერმინალის მქონე 12V-იანი აკუმულატორები | ცალი | 9
ჯამი
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: | [7 empty] | ბეჭედი:
შენიშვნა: შემოთავაზებული ღირებულება უნდა მოიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, მათ შორის დღგ-ს