ტექნიკური დავალება

ლითონის კონსტრუქციებით აწყობილ შენობაში შეერთების კვანძებში ქანჩების მოჭერის შემოწმებისა და გადაჭერის შესახებ

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

სამუშაოების აღწერა: სს „არ ემ ჯი კოპერი“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში ფლობს ახალაშენებულ ლითონის კონსტრუქციების შენობას, რომელზეც უნდა განხორციელდეს კავშირებში არსებულ შეერთებებში ქანჩების გადაჭერის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მათი გადაჭერა სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნების თანახმად.

სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ლითონის კონსტრუქციების დეტალური პროექტის თანახმად, რომელსაც დამკვეთი შემსრულებელს დამატებით მიაწვდის.

შემოწმება და გადაჭერა უნდა განხორციელდეს 20, 24, 30, 32, 36 მმ დიამეტრის ქანჩებზე დაახლებით 1000 კვანძზე. დეტალური ინფორმაცია მიეწოდება სავარაუდო შემსრულებლებს მოთხოვნის შემთხვევაში.

სამუშაოები იწარმოებს სიმაღლეზე რთულად მისადგომ ადგილებში. გარკვეულ მონაკვეთებზე შესაძლებელია საჭირო გახდეს სპეციალური უსაფრთხოების ქამრების მეშვეობით დაკიდება და ისე მუშაობა.

სამუშაოების შესრულებისას მოხდება დამკვეთის მიერ შერჩევითი გადამოწმება.

სამუშაოების მცოულობა დგინნდება თანდართული დოკუმენტაციის თანახმად.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულების მუშაობის გამოცდილება.

- იქონიოს საჭირო ხელსაწყოები და მოწყობილობები.

- დაიცვას შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნები.

- განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ფოტო და ვიდეო ფიქსაცია.

დანართი: შენობის ლითონის კონსტრუქციების დეტალური პროექტი.