სატენდერო ინფორმაცია

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია “აცხადებს ტენდერს

ტირიფონი ჰესის აგრეგატი №2-ის საქარხნო სარემონტო სამუშაოების მომსახურებაზე

#07/07-GIEC-HPP / Tirifoni HPP Unit No.2 Factory Repair Works -26

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი:

ტირიფონი ჰესის აგრეგატი №2-ის დეტალების საქარხნო სარემონტო სამუშაოების შესრულება თანდართული ტექნიკური დავალებისა და ტექნიკური ნახაზების შესაბამისად.

შესყიდვის სტრუქტურა:

შესყიდვა დაყოფილია 2 დამოუკიდებელ ლოტად. პრეტენდენტს უფლება აქვს წინადადება წარადგინოს როგორც ერთ, ასევე ორივე ლოტზე. დამკვეთი იტოვებს უფლებას თითოეული ლოტის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოავლინოს სხვადასხვა პრეტენდენტი.

ლოტი №1:

ტურბინის ლილვისა და მქნევარას საქარხნო სარემონტო სამუშაოები

ლოტი №1 მოიცავს ტექნიკური დავალების შემდეგ პუნქტებს:

- ტურბინის ლილვი 2400.5000.100სნ

- მქნევარა 2400.5800.300სნ

სამუშაოები უნდა შესრულდეს თანდართული ტექნიკური დავალების, ტექნიკური ნახაზებისა და დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად.

ლოტი №2:

ტურბინის ძირითადი კვანძებისა და მიმმართველი აპარატის დეტალების საქარხნო სარემონტო სამუშაოები

ლოტი №2 მოიცავს ტექნიკური დავალების შემდეგ პუნქტებს:

- წინა სახურავი 2400.5800.400სნ

- უკანა სახურავი 2400.5800.500სნ

- მუშა თვალი 2400.5800.200

- მიმმართველი აპარატის ნიჩაბი 2400.5800.200სნ

სამუშაოები უნდა შესრულდეს თანდართული ტექნიკური დავალების, ტექნიკური ნახაზებისა და დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად.

სამუშაოს აღწერა და მიზანი

ტენდერის მიზანია ტირიფონი ჰესის აგრეგატი №2-ის შესაბამისი დეტალების საქარხნო პირობებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულება, მათ შორის მექანიკური დამუშავება, დაზიანებული ზედაპირების აღდგენა, დადუღება, დეტალების დამზადება/დამონტაჟება, დაბალანსება, საკონტროლო აწყობა, ფორმულიარების შედგენა და სხვა თანმდევი სამუშაოები ტექნიკური დავალებისა და ნახაზების შესაბამისად.

სამუშაოების შესრულებისას შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს:

• თანდართული ტექნიკური დავალების სრული დაცვა;

• ტექნიკური ნახაზებით განსაზღვრული ზომების, დაშვებებისა და დამუშავების მოთხოვნების დაცვა;

• დაზიანებული ზედაპირების აღდგენა და დამუშავება;

• შესაბამისი შედუღებითი, მექანიკური და საკონტროლო სამუშაოების შესრულება;

• საჭირო შემთხვევებში სტატიკური დაბალანსება;

• საკონტროლო აწყობა;

• ფორმულიარების შედგენა;

• შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი;

• ტრანსპორტირებისთვის საჭირო კონსერვაციის შესრულება, სადაც ეს ტექნიკური დავალებით არის მოთხოვნილი.

მომსახურების შესრულების ადგილი:

შემსრულებლის საწარმოო/საქარხნო ბაზა, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად.

მომსახურების შესრულების ვადა:

პრეტენდენტმა წინადადებაში უნდა მიუთითოს თითოეული ლოტის შესრულების ვადა.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინოთ:

• კომერციული წინადადება თითოეული ლოტის მიხედვით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით ეროვნულ ვალუტაში;

• მომსახურების შესრულების ვადა თითოეული ლოტის მიხედვით;

• ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

• სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიური მიდგომის მოკლე აღწერა;

• ინფორმაცია საწარმოო/საქარხნო ბაზის, ძირითადი დანადგარებისა და ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ;

• ინფორმაცია ანალოგიური სარემონტო/მექანიკური დამუშავების სამუშაოების გამოცდილების შესახებ;

• ინფორმაცია საგარანტიო პირობებზე;

• ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

• ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

• ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

აუცილებელი პირობები:

• პრეტენდენტი ვალდებულია წინადადების მომზადებამდე სრულად გაეცნოს ტექნიკურ დავალებასა და ტექნიკურ ნახაზებს;

• სამუშაოები უნდა შესრულდეს მხოლოდ ტექნიკური დავალებისა და თანდართული ნახაზების შესაბამისად;

• პრეტენდენტი ვალდებულია წინადადებაში გაითვალისწინოს ყველა სამუშაო, რომელიც პირდაპირ არის მითითებული ტექნიკურ დავალებაში და აუცილებელია შესაბამისი დეტალების სრულფასოვანი რემონტისათვის;

• პრეტენდენტი ვალდებულია სამუშაოების დაწყებამდე დამკვეთთან შეათანხმოს სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობა;

• შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში უზრუნველყოს დეტალების ზომების, დაშვებებისა და დამუშავებული ზედაპირების კონტროლი;

• სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმულიარები, საკონტროლო გაზომვების შედეგები და შესრულებული სამუშაოების ანგარიში;

• ლოტი №1-ის ფარგლებში შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ტურბინის ლილვისა და მქნევარას ურთიერთშეწყვილება, შესაბამისი დასმების დაცვა და სტატიკური დაბალანსება;

• ლოტი №2-ის ფარგლებში შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მუშა თვალის დაბალანსება, წინა/უკანა სახურავებისა და მიმმართველი აპარატის ნიჩბების საკონტროლო აწყობა;

• შემსრულებელი პასუხისმგებელია მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე;

წინადადების წარდგენის წესი

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა, 0160.

კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება:

„ტირიფონი ჰესის აგრეგატი №2-ის საქარხნო სარემონტო სამუშაოების მომსახურება“

ასევე ნომერი: #07/07-GIEC-HPP / Tirifoni HPP Unit No.2 Factory Repair Works -26

პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.

ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი:

ბესო კუბლაშვილი

ტელ: 599 516 979

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის 21 ივლისი , 17:00 სთ.

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

ზაალ შავშიშვილი

მობ: 599 095 623