ინტერესთა გამოხატვა / RFI

„სელფი მობაილის“ მონაცემთა ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული დიზელ-გენერატორების გამონაბოლქვის ზემოქმედების შემცირების ტექნიკური გადაწყვეტის მოძიება.

დატაცენტრისთვის გამოყენებულია KJ Power/Model 5KJP1125ATSB 1000 KVA/1 მეგავატი სიმძლავრის 2 ერთეული დიზელ-გენერატორი. გენერატორების გაშვების დროს წარმოიქმნება გამონაბოლქვი და ნამწვი აირები, რის გამოც საჭიროა შესაბამისი ტექნიკური გადაწყვეტის მოძიება, რომელიც შეამცირებს ან აღმოფხვრის გენერატორების გამონაბოლქვის ზემოქმედებას ობიექტის მიმდებარე გარემოზე.აღნიშნულიდან გამომდინარე, გვესაჭიროება კვალიფიციური კომპანიის / მომწოდებლის მიერ არსებული მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი ტექნიკური გადაწყვეტის შემოთავაზება.

მოთხოვნის მიზანი

მიზანია მოიძებნოს ეფექტური, უსაფრთხო და პრაქტიკულად განხორციელებადი გადაწყვეტა, რომელიც შეამცირებს ან აღმოფხვრის გენერატორების გამონაბოლქვის, ნამწვი აირების, სუნისა და ჭვარტლის ზემოქმედებას ობიექტის მიმდებარე გარემოზე.

შესაძლო მიმართულებები

კომპანიებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნებისმიერი შესაბამისი ტექნიკური გადაწყვეტა, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ:

- გამონაბოლქვის ფილტრაციის სისტემის მონტაჟი.

- დიზელ-გენერატორებისთვის განკუთვნილი ემისიის შესამცირებელი სისტემები.

- ჭვარტლის, სუნის და მავნე აირების შემცირების ტექნოლოგიები.

- გამონაბოლქვის მილების ტრასის შეცვლა, ამაღლება ან გადამისამართება.

- კატალიზატორის, DPF, DOC ან სხვა შესაბამისი სისტემის გამოყენება.

- კომბინირებული გადაწყვეტა, რომელიც მოიცავს როგორც ფილტრაციას, ისე გამონაბოლქვის სწორი მიმართულებით გაყვანას.

- სხვა ალტერნატიული საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც შეესაბამება გენერატორების სიმძლავრეს და ობიექტის სპეციფიკას.

მომწოდებლისგან მოთხოვნილი ინფორმაცია

დაინტერესებულმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:

- არსებული მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია.

- შემოთავაზებული ტექნიკური გადაწყვეტის აღწერა.

- გენერატორებთან თავსებადობის მოთხოვნები.

- მოსალოდნელი ეფექტი გამონაბოლქვის, სუნის, ჭვარტლის ან სხვა ზემოქმედების შემცირების კუთხით.

- მონტაჟისთვის საჭირო სამუშაოების აღწერა.

- სავარაუდო ვადები.

- ბიუჯეტური ღირებულება ან ფასის დიაპაზონი.

- შესრულებული ანალოგიური პროექტების გამოცდილება, არსებობის შემთხვევაში.

- შესაძლო რისკები და შეზღუდვები.

- შემოთავაზებული გადაწყვეტილების სამომავლო ექსპლუატაციის გეგმიური მომსახურების პროტოკოლები.

არსებული გარემოება

ობიექტი წარმოადგენს დატაცენტრს, შესაბამისად შემოთავაზებული გადაწყვეტა არ უნდა აუარესებდეს გენერატორების მუშაობის საიმედოობას, არ უნდა ქმნიდეს დამატებით რისკს ელექტრომომარაგების უწყვეტობისთვის და უნდა შეესაბამებოდეს გენერატორის მწარმოებლის ტექნიკურ მოთხოვნებს.

უსაფრთხოება და რეგულაციებთან შესაბამისობა

შემოთავაზებული გადაწყვეტა უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ უსაფრთხოების, გარემოსდაცვით და ტექნიკურ მოთხოვნებს, ასევე არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს გენერატორის მწარმოებლის რეკომენდაციებსა და ტექნიკურ პირობებს.

გადაწყვეტამ არ უნდა გაზარდოს ხანძრის, გადახურების, უკუწნევის, ვიბრაციის, ხმაურის ან სხვა საოპერაციო რისკები. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შესაძლო რისკების, მათი მართვის გზებისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის პირობების შესახებ.

შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები

შემოთავაზებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

- ტექნიკური ეფექტურობა.

- გენერატორებთან თავსებადობა.

- უსაფრთხოება და საიმედოობა.

- განხორციელების ვადა.

- ღირებულება.

- შემდგომი მოვლის სიმარტივე.

- ანალოგიური გამოცდილება.

- დატაცენტრის ოპერაციებზე მინიმალური გავლენა.

დასკვნა

აღნიშნული RFI-ის მიზანია ბაზარზე არსებული შესაძლო გადაწყვეტების მოძიება, რომელიც შეძლებს დატაცენტრის გენერატორების გამონაბოლქვის ზემოქმედების შემცირების და ოპტიმალური ტექნიკური გადაწყვეტის შემოთავაზებას.