ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | LPG ტუმბოებისა და ელექტრო ძრავის შესყიდვა |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ● 6 Stage LPG Transfer Pump Without Motor -5 ცალი Max. Flowrate : 90 L/min Temperature Range : -40 ºC / +80 ºC Max. Speed : 1500 rpm ●Exproof Electricity Motor - 6 ცალი 4kw, 1500rpm,3 Phase, b3 |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრები და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმების მიხედვით |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | მოწოდების ვადა | 3 კვირა |
| 7 | ხელშკeრულების ვადები | 3 კვირა |
| 8 | საგარანტიო პირობები | მოლაპარაკების საგანი |
| 9 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99 |
| 10 | სხვა | თანდართულია ტექნიკური პარამეტრები დანართის სახით |