ტექნიკური დავალება

ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში (ს/კ 80.14.65.1035), ქიმიური ლაბორატორიის შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტირებასთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

სს „არ  ემ ჯი კოპერი“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში, საწარმოო ტერიტორიაზე გეგმავს ახალი ქიმიური ლაბორატორიის მშენებლობას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი, რისთვისაც პირველ ეტაპზე დაგეგმილია სახანძრო უსაფრთხოების პროექტის მომზადება.

სამუშაოების მოცულობა:

- შენობისთვის უნდა შემუშავდეს სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი 3 ძირითადი მიმართულებით:

- ხანძრის დეტექცია და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციია;

- ხანძარქრობა;

- ევაკუაციის სისტემები.

- პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას;

- სისტემების პროექტირება უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული სამშენებლო დოკუმენტაციის თანახნმად;

- წინადადებაში მითითებული უნდა პროექტირების ფასი და ვადები;

- შემსრულებელმა მომზადებული რპოექტი უნდა შეათანხმოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან.

დამკვეთის მოვალეობა:

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;

- გადაიხადოს პროექტის შეთანხმების საფასური;

დანართები:

- მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია.