ტენდერი 416 ერთეული UPS-ის აკუმულატორის შესყიდვაზე

- ტენდერის აღწერა:

- საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს 416  ერთეული 65 ამპერიანი UPS-ის აკუმულატორის შესყიდვაზე

- მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის ვადაში.

ტექნიკური სპეციფიკაცია:

65ა/სთ-10 საათში

მოკლე ჩართვის დენი მინიმუმ 1700ა

დამუხტვის დენი მინიმუმ 25 ა

მაქსიმალური განმუხტვის დენი მინიმუმ 650ა (5წმ)

წინაღობა მაქსიმუმ 6.8

სიცოცხლის უნარიანობა არანაკლებ 10 წელი

წონა 20 კგ  +-2%

- პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილება  საერთო ღირებულებით არანაკლებ 200 000 ლარის ოდენობით, რაზეც უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ ანალოგიური გამოცდილება რეგისტრირებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შესაძლოა მითითებულ იქნას სისტემის მიერ მინიჭებული NAT/SPA/CMR ნომერი.

- პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში;

- სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს აკუმულატორების დეტალური სპეციფიკაციები.

- შემოთავაზებული წინადადებები ძალაში უნდა იყოს სულ მცირე 40 დღის განმავლობაში ტენდერის გახსნიდან.

შეფასების კრიტერიუმები:

  - კომერციული შეთავაზება (ფასი)

  - შემოთავაზებული აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები

  - მიწოდების ვადა

  - კომპანიის ანალოგიურ გამოცდილება

- კომპანიამ სისტემაში უნდა ატვირთოს კომერციული შეთავაზება ინვოისის სახით.

წინამდებარე  ტენდერი არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, მოცემული რაოდენობები შეიძლება შემცირდეს ან გაიზარდოს ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად.

აკუმულატორების ტექნიკურ საკითხებზე გთხოვთ დაუკავშირდით:

გიორგი: 577 102 917

სატენდერო საკითხებზე

ბექა მუმლაძე: 551462003

b.mumladze@bog.ge