ტენდერი ამორტიზირებული მაღალი ძაბვის კაბელის ამოცვლაზე

6 კვ ძაბვის კაბელის შეცვლა სატრანსფორმატორო ჯიხურისთვის

შესავალი

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს თბილისში, პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი კაბელის სამუშაოების სრულად შესრულებაზე.

პროექტის აღწერა

პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს ბანკის ობიექტების სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი 6 კვ ძაბვის კაბელი ამორტიზებულია და საჭიროებს შეცვლას. სატრანსფორმატოროს დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 500 კვტ-ს.

სამუშაოს მოცულობა

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ამოცანების სრულად შესრულება:

- პროექტირება: სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

- შეთანხმება: პროექტის შეთანხმება ყველა რელევანტურ სახელმწიფო და მარეგულირებელ სტრუქტურასთან.

- სამუშაოების შესრულება: 6 კვ ძაბვის კაბელის დემონტაჟი და ახლით შეცვლა.

- დოკუმენტაცია: შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ელექტრული გაზომვების ოქმების წარმოდგენა.

- გამოცდილება: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

ტექნიკური მოთხოვნები

ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების (ПУЭ) და საქართველოში მოქმედი სხვა ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების სრული დაცვით.

წინადადების წარმოდგენა

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ:

- ტექნიკური წინადადება, სამუშაოების შესრულების დეტალური გეგმითა და ვადებით.

- სამუშაოების სრული ხარჯთაღრიცხვა.

- ინფორმაცია კომპანიის გამოცდილების შესახებ ანალოგიური პროექტების განხორციელებაში.