ტექნიკური დავალება
ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში, რეაგენტების დამუშავების შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით



ზოგადი მონაცემები:
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში სს „არ  ემ ჯი კოპერი“ თავის საწარმოო ტერიტორიაზე ფლობს რეაგენტების გადამამუშავებელ შენობას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული პროექტის თანახმად.
სამუშაოების მოცულობა:
შენობაში უნდა დამონტაჟდეს სახანძრო სისტემები შემდეგი მიმართულებებით:
1. ხანძრის დეტექცია და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციია;
2. ევაკუაციის სისტემები (მიმართულებები, ავარიული განათება, საევაკუაციო გეგმები).
· წინადადებების მოწოდებამდე უნდა განხორციელდეს ობიექტის ადგილზე დათვალიერება და შეფასება სამონტაჟო სამუშაოების სწორედ წარსამართად;
· წინადადებაში მითითებული უნდა მონტაჟის ფასი და ვადები; 
· [bookmark: _GoBack]ანაზღაურება მოხდება ფაქტიურად დამონტაჟებული სისტემების მონტაჟიდან გამომდინარე.

დამკვეთის მოვალეობა:
· დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;
· მიაწოდოს შემსრულებელს სახანძრო სისტემების და შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;
· საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:
· ობიექტის სქემატური ნახაზები;
· სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტი;
· სამუშაოების მოცულობის დოკუმენტი.
