ტექნიკური დავალება

ბოლნისის მუნციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში, რეაგენტების დამუშავების შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით

ზოგადი მონაცემები:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში სს „არ  ემ ჯი კოპერი“ თავის საწარმოო ტერიტორიაზე ფლობს რეაგენტების გადამამუშავებელ შენობას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული პროექტის თანახმად.

სამუშაოების მოცულობა:

შენობაში უნდა დამონტაჟდეს სახანძრო სისტემები შემდეგი მიმართულებებით:

- ხანძრის დეტექცია და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციია;

- ევაკუაციის სისტემები (მიმართულებები, ავარიული განათება, საევაკუაციო გეგმები).

- წინადადებების მოწოდებამდე უნდა განხორციელდეს ობიექტის ადგილზე დათვალიერება და შეფასება სამონტაჟო სამუშაოების სწორედ წარსამართად;

- წინადადებაში მითითებული უნდა მონტაჟის ფასი და ვადები;

- ანაზღაურება მოხდება ფაქტიურად დამონტაჟებული სისტემების მონტაჟიდან გამომდინარე.

დამკვეთის მოვალეობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს სახანძრო სისტემების და შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:

- ობიექტის სქემატური ნახაზები;

- სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტი;

- სამუშაოების მოცულობის დოკუმენტი.