№14 სასაწყობე შენობის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით, გაცნობებთ შემდეგს.

ობიექტის ლეგალიზაციისა და რეკონსტრუქციის ჩატარების ნებართვის მისაღებად აუცილებელია საპროექტო, საინჟინრო-კვლევითი და შეთანხმების ღონისძიებების კომპლექსის განხორციელება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კერძოდ, საჭირო იქნება შემდეგი დოკუმენტების მომზადება და შეთანხმება:

- პროექტის არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილის;

- არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ A კლასის საექსპერტო დასკვნის;

- პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით

- საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით

- ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გადაღების

- ფასადების, სახურავისა და ობიექტის გარე იერსახის არქიტექტურული გადაწყვეტების

- რეკონსტრუქციის ქვეშ მყოფი ობიექტის გავლენის შეფასების მიმდებარე შენობებსა და ნაგებობებზე, შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის მომზადებით.

დამატებით გაცნობებთ, რომ რადგან რეკონსტრუქცია ეხება არსებულ შენობას, აუცილებელია ობიექტის მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ეს, მათ შორის, მოიცავს ქალაქმშენებლობითი შეზღუდვების, მიწის ნაკვეთის საზღვრებიდან და წითელი ხაზებიდან დადგენილი დაშორებების, აგრეთვე მეზობელ ტერიტორიებთან მიმართებით ობიექტის განთავსების მოთხოვნების დაცვას.

გარდა ამისა, ობიექტი ექვემდებარება საინჟინრო უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ნორმატიულ მოთხოვნებს. პროექტის შემადგენლობაში საჭირო იქნება შემდეგი ნაწილების დამუშავება:

- ელექტრომომარაგება;

- წყალმომარაგება და კანალიზაცია;

- სანიაღვრე კანალიზაცია;

- სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები;

- ხანძარსაწინააღმდეგო ჩაქრობის სისტემები;

- კვამლის გაწოვის სისტემები;

- შრომის უსაფრთხოებისა და ობიექტის ექსპლუატაციის უსაფრთხოების ღონისძიებები;

- შიდა სატრანსპორტო მოძრაობისა და სატრანსპორტო ნაკადების ორგანიზების სქემა.

ვინაიდან რეკონსტრუქციის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენკრანული კოჭების და არსებული სახურავის დემონტაჟი, ასევე აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტების შემუშავება:

- დემონტაჟის სამუშაოების პროექტი; Set

- მშენებლობის ორგანიზების პროექტი (ПОС). Ses

გთხოვთ აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ღირებულება მოგვაწოდოთ დამატებით