შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს  35კვ „შემოქმედის“ ელექტრო გადამცემი ხაზის სარებილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით #12/08/26-GIEC-Hydro-M-Shemokmedi

შესასყიდი მასალების ჩამონათვალი:
 1. მინის იზოლიატორი ПС70E. – 1755 ცალი
2. ალუმინის მავთული АС185/24 ფოლადნარევი. -1800 გრძ. მ
3. დამჭიმი დამჭერი (зажым натяжной болтовый) НБН 3-6 . – 60 ცალი
4. ერთათიანი ყური (ушко однолапчатое) У-1-12-16 . – 90 ცალი
5. საყურე (серьга) CP 12-16 . – 30 ცალი
6. კავი (скоба) CK 12-1-A . – 46 ცალი
7. შემაერთებელი დამჭერი (зажим соединительный плашечный) ПA 4-1. – 85 ცალი
8. დამჭერი (зажим) ПГН 3-5. – 70 ცალი

თანდართული დოკუმენტაცია:
· ფასების ცხრილი - დანართი#1 

წინადადების წარდგენის წესი:
· ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 27 აგვისტო 17:00 საათი
· დოკუმენტაცია(დანართი#1) წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი #12/08/26-GIEC-Hydro-M-Shemokmedi
· კომერციული წინადადება წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით; 
· ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს  დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
· მასალების ტექნიკური მახასიათებლების ე.წ „Data Sheet“ - ები.
· ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლება მოითხოვოს საბანკო გარანტიამოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
· წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2.
გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
· ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ     მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
· ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ; 

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

თენგიზ გოგელია 599 21 19 09 

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72

