შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს  35კვ „შემოქმედის“ ელექტრო გადამცემი ხაზის სარებილიტაციო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით #12/08/26-GIEC-Hydro-S-Shemokmedi

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. ფაიფურის იზოლიატორების სრული შეცვლა მინის იზოლიატორებით   რაოდენობა 1596 ცალი. 

2. საპროექტო ტრასის სრული გაჩეხვა ხე-ბუჩქნარისაგან. 
3. № 43-44 249მx3=747მ, № 44—45 120x3=360მ , №45—46 179X3=537მ 

           ანძებს შორის არსებული სადენის 150მმ2 სრული შეცვლა 
           185მმ2 მარკა АС185/24 ჯამური სიგრძე 1644 გრძ. მ. 

4. №63 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა. 
5. №64 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა. 
6. №71 ანძის ორი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.
7. №74 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა. 
8. შლეიფის დაზიანებული გადაბმის ადგილების შეკეთება/გამოცვლა. 


თანდართული დოკუმენტაცია:
· შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი - დანართი#1 
· პასპორტი - დანართი#2

წინადადების წარდგენის წესი:
· ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 27 აგვისტო 17:00 საათი
· დოკუმენტაცია(დანართი#1) წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი #12/08/26-GIEC-Hydro-S-Shemokmedi
· კომერციული წინადადება წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით; 
· ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს  დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
· სამუშაოს შემსრულებლების გამოცდილების/კვალიფიკაციის მონაცემები და    დამადასტურებელი საბუთი;
· ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლება მოითხოვოს საბანკო გარანტიამოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
· წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2.
გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
· ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ     მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
· ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ; 

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

თენგიზ გოგელია 599 21 19 09 

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72
