შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს  35კვ „შემოქმედის“ ელექტრო გადამცემი ხაზის სარებილიტაციო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით #12/08/26-GIEC-Hydro-S-Shemokmedi

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

- ფაიფურის იზოლიატორების სრული შეცვლა მინის იზოლიატორებით   რაოდენობა 1596 ცალი.

- საპროექტო ტრასის სრული გაჩეხვა ხე-ბუჩქნარისაგან.

- № 43-44 249მx3=747მ, № 44—45 120x3=360მ , №45—46 179X3=537მ

ანძებს შორის არსებული სადენის 150მმ2 სრული შეცვლა

185მმ2 მარკა АС185/24 ჯამური სიგრძე 1644 გრძ. მ.

- №63 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

- №64 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

- №71 ანძის ორი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

- №74 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

- შლეიფის დაზიანებული გადაბმის ადგილების შეკეთება/გამოცვლა.

თანდართული დოკუმენტაცია:

- შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი - დანართი#1

- პასპორტი - დანართი#2

წინადადების წარდგენის წესი:

- ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 16 სექტემბერი 17:00 საათი

- დოკუმენტაცია(დანართი#1) წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი #12/08/26-GIEC-Hydro-S-Shemokmedi

- კომერციული წინადადება წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს  დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);

- სამუშაოს შემსრულებლების გამოცდილების/კვალიფიკაციის მონაცემები და    დამადასტურებელი საბუთი;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლება მოითხოვოს საბანკო გარანტიამოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

- წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ     მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

თენგიზ გოგელია 599 21 19 09

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72