## ფასების ცხრილი ლოტი 1
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)-ლოტი #1
N | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) | 50 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 1 |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
*ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კილოვატზე ნაკლები;
*გენერატორების ძრავები აუცილებლად უნდა იყოს შევსებული ზეთით.

## tech data (სტაც) 50 KVA
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ტენიკური მონაცემები
ძრავი | PERKINS ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული) ავტომატური ჩასთვის სისტემით (ATS)
ალტერნატორი | Stamford, Crompton Greaves, Leroy-Somer, Mecc Alte.
მართვის პანელი | ევროპული, ამერიკული, იაპონური, თურქული Sim ბარათის მხარდაჭერით. (თურქულის შემთხვევაში მხოლოდ DATAKOM D500 ან უფრო ახალი ვერსია Sim ბარათის მხარდაჭერით).
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 400 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით) ხმის მაღალი ჩახშობის ეფექტით. არაუმეტეს 70-75 DB დეციბელი.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეჟიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | მინ 150 ლიტრი.
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია