## ფასების ცხრილი ლოტი 2
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)-ლოტი #2
N | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული | 15 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 1 |  | 0
2 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული | 7.5 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 4 |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
*ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კილოვატზე ნაკლები;
*გენერატორების ძრავები აუცილებლად უნდა იყოს შევსებული ზეთით.

## tech data 15KVA
| დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
1 | მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
2 | მწარმოებელი ფირმა
3 | მოწოდების ვადა
4 | გადახდის პირობები
5 | გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
6 | ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
7 | აპარატის პასპორტი
8 | ტენიკური მონაცემები
9 | ძრავი | HONDA ან ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული).
10 | ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
11 | სიხშირე | 50 ჰერცი
12 | გამომავალი დენი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | 220-240 ვოლტი
14 | სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 1,0
15 | გენერატორის დაქოქვის სისტემა. | აკუმულიატორი/ღილაკით. აუცილებელია.
16 | ტიპი | ღია კორპუსი
17 | გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
18 | აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
19 | საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
20 | საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
21 | საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
22 | საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
23 | უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
24 | ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
25 | ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
26 | გაგრილების სისტემა | ჰაერით
27 | გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ვოლტმეტრი) | სასურველია

## tech data 7.5 KVA
| დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
1 | მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
2 | მწარმოებელი ფირმა
3 | მოწოდების ვადა
4 | გადახდის პირობები
5 | გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
6 | ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
7 | აპარატის პასპორტი
8 | ტენიკური მონაცემები
9 | ძრავი | HONDA ან ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული).
10 | ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
11 | სიხშირე | 50 ჰერცი
12 | გამომავალი დენი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | 220-240 ვოლტი
13 | სიმძლავრის კოეფიციენტი | მინ. cos 0,8
15 | გენერატორის დაქოქვის სისტემა. | აკუმულიატორი/ღილაკით. აუცილებელია.
16 | ტიპი | ღია კორპუსი
17 | გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
18 | აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
19 | საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
20 | საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
21 | საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
22 | საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
23 | უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
24 | ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
25 | ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
26 | გაგრილების სისტემა | ჰაერით
27 | გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ვოლტმეტრი) | სასურველია