## CONSTRUCTION BOQ
SGP GELOVANI STATION OFFICE, WAYMART INTERIOR & EXTERNAL WORKS BOQ | [11 empty] | 2026-08-08
# |  | List Of Works | ganz. erT. | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[6 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1-OFFICE INTERIOR AREAS |  | 12: 0
1.1 | დემონტაჟი | 2: Dismantling; 3: მ2; 5: 0; 12: 0
| მეტლახის აყრა | Ceramic dismantling | m2 |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გიფსო კარდონის კედლების და ჭერის დემონტაჟი | Dismantling of gypsum cardboard walls and ceilings | m2 |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ბეტონის დემონტაჟი (სტიაშკა) | Concrete screed demolition | m2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კარის დემონტაჟი | Door removal | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სამშენებლო ნაგვის გატანა თვითმცლელით | Removal of construction waste with a dump truck | m3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | თვითსწორებადი მოჭიმული იატაკის მოწყობა. | 2: Installation of self-leveling tensioned floors.; 3: მ2; 5: 17.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ2 |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| მასალა | Material | კგ |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გრუნტი | Soil | ლიტრი |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დემპფერული ლენტი | Damping tape | გ/მ |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | მოჭიმული იატაკის მოწყობა(სტიაშკა) | 2: Screed Floor Installation; 3: მ2; 5: 17.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other Machinery and Equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other Materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | კერამოგრანიტის დაგება 50 ლ ფარგლებში | 2: Laying porcelain stoneware (within 50 GEL Tiles); 3: მ2; 5: 17.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ2 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კერამოგრანიტი | Porcelain stoneware | მ2 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | Adhesive cement | კგ |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა | Grooving | კგ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კლიპსები SVP | Clips SVP | c |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა ჭერში | 2: Installation of Gypsum board ceiling; 3: მ2; 5: 17.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labour cost | მ2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თაბაშირმუყაო | Gypsum Board (Drywall) | მ2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| მიმმართველი პროფილი | Guide track profile | c |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საყრდენი პროფილი | Stud profile | ც |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| შურუპი ყუთი | Box of screws | c |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | თაბაშირმუყაოს ტიხრების ამოყვანა | 2: Installation of Gypsum board partition walls; 3: მ2; 5: 65; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labour cost | მ2 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თაბაშირმუყაო | Gypsum Board (Drywall) | მ2 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| მიმმართველი პროფილი | Guide track profile | c |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საყრდენი პროფილი | Stud profile | ც |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| შურუპი ყუთი | Box of screws | c |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | პლინტუსების მოწყობა | 2: Installing skirting boards; 3: მ; 5: 24; 12: 0
| პლინტუსი სტდ დეკორი 1.51.362 - Domino | Std decor skirting board 1.51.362 - Domino | მ |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | შიდა სამღებრო სამუშაოები ჭერი | 2: Interior painting work, ceiling; 3: მ2; 5: 17.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | კვ.მ |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხით დამუშავება | Filler treatment | კვ.მ |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხი | Plate | კგ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გრუნტი | Soil | ლიტრი |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავი caparol santex 7 თეთრი | Paint caparol santex 7 white | ლიტრი |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სამღებრო ლენტი | Painting tape | ც |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | შიდა სამღებრო სამუშაოები კედლები | 2: Interior painting work walls; 3: მ2; 5: 65; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | კვ.მ |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხისგან გაწმენდა | Cleaning from plaster | კვ.მ |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხით დამუშავება | Processing with plaster | კვ.მ |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხი | Plaster | კგ |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გრუნტი | Primer | ლიტრი |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავი caparol santex 7 ((ნაცრისფერი მატი Jura55) 50ლარის ფარგლებში | Paint caparol santex 7 ((Gray matte Jura55) within 50 GEL | ლიტრი |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სამღებრო ლენტი | Painting tape | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | ნაოთხარი (ატკოსების) მოწყობა | 2: Paint of Window/Door reveals; 3: გრძ.მ; 5: 12; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labour cost | გრძ.მ |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კუთხოვანა | Corner bead | გრძ.მ |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხით დამუშავება | Surface prepatation with filler | კვ.მ |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | სამზარეულოს კაფელი (ხელობა მხოლოდ) | 2: Kitchen tiles (handicraft only); 3: მ3; 5: 3; 12: 0
| კაფელი(მხოლოდ შრომის დანახარჯი) | Tile (labor cost only) | მ3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | Adhesive cement | კგ |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა | Grooving | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კლიპსები SVP | Clips SVP | ყუთი |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | კარები მდფ - | 2: MDF doors -; 3: ც; 5: 2; 12: 0
| კარები მდფ - | MDF doors - | lari |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ანჯამა შავი | Black hingers | ც |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სახელური მექანიზმით (BESA) | Door hande with lock mechanism (BESA) | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა | 2: Loading and removal of construction waste; 3: მ3; 5: 5; 12: 0
| სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე | Loading construction waste onto a dump truck | მ3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სამშენებლო ნაგვის გატანა თვითმცლელით | Removal of construction waste by dump truck | მ3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა-დანადგარები | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | სახურავის რემონტის სამუშაოები | 2: Roof Renovation Works; 3: m2; 5: 23; 12: 0
| ლითონის გალვანიზაციის მონტაჟი სახურავზე | Installation of Metal Galvanize on the roof | m2 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| შემაერთებელი მასალების მონტაჟი | Installation of Connection Materials | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| წვიმის წყლის მილის რემონტი | Rain Water Line Renovation | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ხრახნების ყუთი | Box of screws | c |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დანადგარები და აღჭურვილობა | Other machinery and equipment | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | lari |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-ALUMINIUM DOORS & WINDOWS WITH GLASS |  | 12: 0
2.1 |  | D-1 Office Entrance Door, One Wing Opening - ASAŞ RESCARA RWT 56 Aluminium Profile System RAL 9005 Jet Black + (6+16+6 Package Glass) 6 mm Thermal & Tempered outdoor Glass + 16 mm Black Spacer Bar (Warm Edge) & Argon Gas + 6mm Tempered Glass (830x2500 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | D-1 Office Entrance Door Lock & Accessories | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | D-2 Entrance Door, One Wing Opening - ASAŞ RESCARA RWT 56 Aluminium Profile System RAL 9005 Jet Black + (6+16+6 Package Glass) 6 mm Thermal & Tempered outdoor Glass + 16 mm Black Spacer Bar (Warm Edge) & Argon Gas + 6mm Tempered Glass (830x2500 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | D-2 Office Entrance Door Lock & Accessories | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | D-3 WC Aluminium Door (800 x 2200 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | D-3 WC Aluminium Door Lock & Accessories | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | W-1 ASAŞ RESCARA RWT 56 Aluminium Profile System RAL 9005 Jet Black + (6+16+6 Package Glass) 6 mm Thermal & Tempered outdoor Glass + 16 mm Black Spacer Bar (Warm Edge) & Argon Gas + 6mm Tempered Glass (840x2100 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | W-2 ASAŞ RESCARA RWT 56 Aluminium Profile System RAL 9005 Jet Black + (6+16+6 Package Glass) 6 mm Thermal & Tempered outdoor Glass + 16 mm Black Spacer Bar (Warm Edge) & Argon Gas + 6mm Tempered Glass (1585 X 2100 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | W-3 ASAŞ RESCARA RWT 56 Aluminium Profile System RAL 9005 Jet Black + (6+16+6 Package Glass) 6 mm Thermal & Tempered outdoor Glass + 16 mm Black Spacer Bar (Warm Edge) & Argon Gas + 6mm Tempered Glass (500x500 mm) | pcs |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Anticorosion Painted Steel Square Tube 20*30*2 around Aluminium (where necessary) | m |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Perimeter insulation: (membrane, epdm. silicone) | m |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Dismantling of Existing Windows & Doors (in a good condition) | Set |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3- EXTERNAL WORKS | [9 empty] | 0
3.1 | დემონტაჟი | 2: Dismantling of External Area; 3: მ2; 5: 0; 12: 0
| მეტლახის აყრა | Ceramic dismantling | m2 |  | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა თვითმცლელით | Loading and removal of construction waste | m3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | საპირფარეშოების მოწყობა | 2: Toilet Walls & Floor Ceramic Tiles Installation; 3: მ2; 5: 21.3; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ2 |  | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კერამოგრანიტი(იატაკი) | Floor Porcelain Tile | მ2 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კედლის კერამოგრანიტი | Wall Tile | მ2 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | Tile adhesive cement | კგ |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა | Grout | კგ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გრუნტი | Primer | ლიტრი |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მანქანა დანადგარები | Other machinery and equipment | ლარი |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | ლარი |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | საპირფარეშოების მოწყობა | 2: Toilet MEP Installation; 3: ც; 5: 1; 12: 0
| საპირფარეშოს უნიტაზი | Toilet | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| გამწოვის მოწყობა | Exhaust fan installation | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საპირფარეშოს ტრაპი | floor drain | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ხელსაბანის მონტაჟი | Sink installation | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | ლარი |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ფასადის შელესვა და შეღებვა | 2: Façade plastering and painting; 3: მ2; 5: 22; 9: 0; 11: 0; 12: 0
| შრომის დანახარჯი | Labor cost | მ2 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფასადის შპაკლი | Facade putty | კგ |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფასადის გრუნტი | Facade primer | კგ |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფასადის საღებავი სილიკატური | Silicate facade paint | კგ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფასადის საღებავის გრუნტი | Primer for facade paint | კგ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | Other materials | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | გარე პერიმეტრის სამონტაჟო სამუშაოები | External perimeter installation works |  |  | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ბორდიურის შეღებვა | Painting Curb (white RAL 9003 Signal White) | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ძველი საღებავის მოხსნა და ლითონის ღობის ხელახლა შეღებვა | Removing Old Paint & Repaint Metal Fence | m2 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დროშის ანძის მოხატვა 5მ სიმაღლე, 0.30მ დიამეტრი, RAL 9005 | Painting Flagpole 5m height, 0.30m Diameter, RAL 9005 | pcs |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ბეტონის დასხმა B-25 | Pouring Concrete B-25 | m3 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| არმატურის ბადის მოწყობა (ორმაგი ფენა) B500B 12მმ | Installation of Reinforcement Mesh (Double Layer) B500B 12mm | მ2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-ELECTRICAL WORKS OF OFFICE, WAYMART, CANOPY & EXTERNAL AREA |  | 12: 0
4.1 | ძალოვანი ამომრთველი MCCB 100A / Molded Case Circuit Breaker | Eaton,Noark, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | დამოუკიდებელი მომხსნელი ( Emergency Stop Button) Shunt Trip Release | Eaton,Noark, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | MCB 63A 3P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | MCB 40A 3P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | MCB 25A 3P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | MCB 16A 3P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | MCB 32 3P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | MCB 32 1P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | MCB 16 1P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | MCB 10 1P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | MCB 6 1P | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | გაჟონვის რელე 25A 2P / Residual Current Circuit Breaker | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | გაჟონვის რელე 40A 4P / Residual Current Circuit Breaker | Eaton, Siemens, Schneider, ABB | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | სალტე სავარცხელი 3P 100 A / Busbar | ჩანგალისებრი თავებით | ც |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | N- ნეტრალის სალტე / Neutral Busbar |  | ც |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | PE- დამიწების სალტე Earth / Ground Busbar (PE) |  | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | კლემნიკი / Terminal Block |  | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | სადენი 2x1.5 მმ² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | სადენი 3X1.5² / Cable (50 m High Platform Work) | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | სადენი 3X2.5² / Cable (1500 m High Platform Work) | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | სადენი 3x4² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | სადენი 5x2.5² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | სადენი 5x4² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | სადენი 5x6² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | სადენი 5x10² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | სადენი 5x16² / Cable | Ünal Kablo, Öznur Kablo, Draka | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | ვაგო /WAGO Connectors |  | ც |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | გოფრირებული მილი 25 /Corrugated Conduit 25mm | უწვადი | მ |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | გოფრირებული მილი 32 /Corrugated Conduit 32mm | უწვადი | მ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | არასამისამართო სახანძრო პანელი/Fire Alarm Control Panel |  | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | დეტექტორი - Smoke / Fire Detector | არასამისამართო | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | დეტექტორის ბაზა/Detector Base | არასამისამართო | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | სახანძრო სირენა /Sounder | არასამისამართო | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | სახანძრო ღილაკი /Fire Button | არასამისამართო | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | სახანძრო სადენი /Fire Rated Cable | არასამისამართო | მ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | ტაისი /Zip Ties |  | ც |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.37 | თვითმჭრელი შრუპი /Self-tapping Screws |  | ც |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38 | საიზოლაციო ლენტა /Insulation Tape |  | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | როზეტის კოლოფი /Pattress Box for Socket |  | ც |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40 | გადასაბმელი კოლოფი /Junction Box |  | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.41 | ძალოვანი კარადა MDB / Main Distribution Board |  | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.42 | როზეტი ფურნიტურა /Power Socket Outlet | VIKO (შავი) | ც |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.43 | განათების ჩამრთველი /Light Switch | VIKO (შავი) | ც |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.44 | ნათურა გრილიატოს /Grigliato Grid Light Fixture |  | ც |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.45 | ნათურა ჭერის /Ceiling Light Fixture |  | ც |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.46 | ოთხიანი როზეტი დამაგრძელებლის თავით / 4-Way Extension Socket Outlet | IP დაცვით | ც |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.47 | სამიანი როზეტი დამაგრძელებლის თავით / 3-Way Extension Socket Outlet | IP დაცვით | ც |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.48 | ორიანი როზეტი დამაგრძელებლის თავით / 2-Way Extension Socket Outlet | IP დაცვით | ც |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.49 | ერთიანი როზეტი დამაგრძელებლის თავით / 1-Way Extension Socket Outlet | IP დაცვით | ც |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.50 | კაბელის გამახისტებელი (დაბოლოებები) |  | ც |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.51 | ბუნიკები /Cable Lugs |  | ც |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.52 | კონტაქტორი/ Contactor |  | ც |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.53 | გამწოვი/ Exhaust Fan |  | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.54 | მოძრაობის სენსორი /Motion Sensor |  | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.55 | ხელის საშრობი /Hand Dryer |  | ც |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Transportation: | 0% | [8 empty] | 0
|  | Total-1: | [9 empty] | 0
|  | Unexpected Cost: | 0% | [8 empty] | 0
|  | Total-2: | [9 empty] | 0
|  | Profit: | 0% | [8 empty] | 0
|  | Total-3: | [9 empty] | 0
|  | VAT: | 18% | [8 empty] | 0
|  | GRAND TOTAL with VAT: | [9 empty] | 0
NOTE-1 CALCULATION OF QUANTITY ACCORDING TO VISIBLE AREAS
NOTE-2 PRODUCTION MUST BE DONE AS PER SITE MEASUREMENT
NOTE-3 IF THERE IS DIFFERENCES OF DESCRIPTIONS,COLOUR,LETTER ETC BETWEEN THE BOQ AND RENDER, DOES NOT PRODUCE THE UNIT WITHOUT GETTING APPROVAL FROM SOCAR BY MAIL.